附件一
                三明市水电站企业环境信用评价指标及评分表
	
	指标
分类
	指标名称
	指标描述
	分值
	指标选项
	得分

	1
	异常
状态
	异常状态
	企业经营状态。
	
	正常
异常（如：停产、关闭等）
	

	2
	一票
否决
	环境犯罪
	因环境违法行为构成环境犯罪的。
	
	有,无
	

	3
	
	生态破坏
	自然保护区内水电站，未执行水电站最小生态下泄流量，造成流域减水、脱流的或非自然保护区内水电站，未执行最小生态下泄流量，造成严重生态破坏的。
	
	有,无
	

	4
	
	影响水质
	因水电站蓄水发电导致溶解氧下降，影响流域水质类别下降的。
	
	有,无
	

	5
	
	较大突发环境事件
	因水电站原因发生较大及以上突发环境事件的。
	
	有,无
	

	6
	
	阻扰执法
	以暴力、威胁等方式拒绝、阻扰环保部门工作人员现场检查的。
	
	有,无
	

	7
	
	拒绝参评
	应当参评却拒绝参评的。
	
	有,无
	

	8
	
	未批先建
	建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的。
	
	有,无
	

	9
	
	非法处置危险废物
	非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的。
	
	有,无
	

	10
	
	影响饮用水源
	环境违法行为造成污染导致乡镇以上集中式生活饮用水水源取水中断的。
	
	有,无
	

	11
	
	影响环境敏感区
	环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态保护区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的。
	
	有,无
	

	12
	
	弄虚作假
	上报虚假信息，以此逃避执行最小生态下泄流量
	
	有,无
	

	13
	污染
防治
	危险废物规范管理
	是否有按照危险废物规范化管理要求进行监管
	5
	①按要求规范化管理（不扣分）；                              

②未按要求规范管理（扣5分）；                                            
	

	14
	环境
管理
	行政处罚及行政命令
	根据水电站是否被责令改正或者限期改正违法行为情况，是否因环境违法行为被行政处罚情况进行评分。
	15
	①未受到行政处罚（不扣分）；
②被罚款处罚，或因环境违法行为被责令更改、限期改正1次（扣10分）；                                                         ③被罚款处罚，或因环境违法行为被责令更改、限期改正2次,或不履行行政处罚决定与行政命令的（扣15分） 。                               
	

	15
	
	最小生态下泄流量监控情况的通报
	根据水电站上一年度最小生态下泄流量监控未达标被环保部门通报情况进行评分
	15
	①未受到通报的（不扣分）                     

②有1个月被通报的（扣5分）                       

③有2个月被通报的（扣10分）                        

④有3个月及以上被通报的（扣15分） 
	

	16
	
	
	根据水电站上一年度最小生态下泄流量监控数据缺失被环保部门通报情况进行评分
	20
	①全年小时下泄流量未达标率小于10%（不扣分）                     

②全年小时下泄流量未达标率大于等于10%，小于20%（扣5分）                               ③全年小时下泄流量未达标率大于等于20%，小于50%（扣10分）                               ③全年小时下泄流量未达标率大于等于50%（扣20分） 
	

	17
	
	水电站上下游溶解氧对比情况
	根据水电站上一年度上下游溶解氧监测数据对比情况进行评分（季度平均值）
	30
	①水电站坝头水下0.5米处溶解氧数值与坝体下游水下0.5米处溶解氧差值大于10%，小于20%（扣10分）                      

②水电站坝头水下0.5米处溶解氧数值与坝体下游水下0.5米处溶解氧差值大于20%，小于30%（扣20分）                           

③水电站坝头水下0.5米处溶解氧数值与坝体下游水下0.5米处溶解氧差值大于30%的（扣30分）      
	

	18
	
	内部环境情况
	有环保机构，有专（兼）职环保管理人员，有操作管理合账和发票。
	5
	①四项条件全部满足（不扣分）；
②有一项不满足条件（扣2分）；                          

③有二项不满足条件（扣5分）。
	

	19
	社会
监督
	群众投诉
	根据企业受到群众投诉次数、环境污染实际情况、落实整改情况进行评分。
	5
	①未因环境污染问题被群众投诉（不扣分）；
②经环保部门查实、确因环境污染被群众投诉一次（扣2分）；
③经环保部门查实、确因环境污染被群众投诉两次或对经查属实的环境信访、投诉、拒不采取有效措施进行解决的（扣5分）。
	

	20
	
	媒体监督
	核实报刊、电视台等主流媒体曝光并经环保部门查实的环境污染行为进行评分。
	5
	①未被曝光（不扣分）；
②被曝光且经环保部门核实确实存在环境污染行为的（扣5分）。
	

	21
	鼓励
机制
	主动参评
	水电站不在评价范围但能主动参与评价的。
	
	有（加2分）,无（不加分）
	

	22
	
	主动参保
	水电站主动参保环境污染责任险的。
	
	有（加2分）,无（不加分）
	

	23
	
	主动安装在线
	不属于重点流域内水电站项目而主动安装下泄流量在线监控装置并纳入三明市在线监控第三方社会化委托运维的
	
	有（加2分）,无（不加分）
	


附件二   
	三明市第一批纳入环境信用评价范围的水电站企业名单

	序号
	所属县（市、区）
	统一社会信用代码
	水电站名称

	1
	梅列区
	91350400611108395K
	三明中银斑竹水电有限公司（斑竹电站）

	2
	三元区
	91350400743816051B
	三明台江水电有限公司（台江电站）

	3
	三元区
	91350400155598131X
	福建三明竹洲水电有限公司（竹洲电站）

	4
	永安市
	913504811581977394
	福建华电贡川水电有限公司（贡川电站）

	5
	永安市
	91350481775392249F
	福建华电西门发电有限公司（西门水电站）

	6
	永安市
	91350481739539653E
	永安宏力水电有限公司（鸭姆潭电站）

	7
	永安市
	91350481733615889G
	福建华电丰海发电有限公司（丰海水电站）

	8
	永安市
	91350481761771985P
	永安市上吉山水电有限公司（上吉山电站）

	9
	永安市
	91350481683082008P
	华电福新能源股份有限公司安砂水力发电厂（安砂电站）

	10
	永安市
	91350481746366658R
	永安亿泉发电有限公司（上坂电站）

	11
	沙县
	913504271559504061 
	福建华电高砂水电有限公司（高砂水电厂）

	12
	沙县
	9135042770518628XW 
	华电（沙县）能源有限公司（沙县城关水电厂）

	13
	沙县
	91350427155949376U 
	福建省沙县官蟹航运枢纽开发有限公司（官蟹电站）

	14
	尤溪县
	913504265934698312-1
	福建水口发电集团有限公司尤溪流域分公司(街面电站，水东电站，雍口电站)

	15
	尤溪县
	913504265934698312-2
	

	16
	尤溪县
	913504265934698312-3
	

	17
	尤溪县
	913504267051852873
	尤溪县山连水电站（普通合伙）（后山连五级电站）

	18
	尤溪县
	91350426754958573X
	尤溪县高士洋墘水电站（高士电站）

	19
	大田县
	91350425772900295X
	大田县梅山璞溪水力发电有限公司（大田璞溪口水电站）

	20
	大田县
	91350425MA2XPNEB9A
	大田县大安水电有限公司(京口水电站)

	21
	大田县
	913504257531107144
	大田县鑫能发电有限公司(昆山八级水电站)

	22
	建宁县
	91350430581135383F
	建宁县闽源电力有限公司（罗坊电站）

	23
	建宁县
	91350430MA349JAK40
	厦门优恩电力发展股份有限公司建宁分公司（器村水电站）

	24
	将乐县
	91350428731888162X
	福建华电金湖电力有限公司（高唐水电站）

	25
	明溪县
	9135042172969465XW
	福建宏源电业股份有限公司水口电站（三明水口电站）

	26
	宁化县
	91350424155823407L
	福建省宁化县水电开发公司（宁化县龙下水电站）

	27
	宁化县
	91350424705181534U
	福建省宁化县乌龙峡水电有限公司

	28
	清流县
	913504237380268728-1
	清流县优恩电力有限责任公司（清流县关公凹水电站）

	29
	清流县
	913504237264339566
	清流县嵩口坪明能发电有限公司（嵩口坪电站）

	30
	清流县
	913504237380268728-2
	清流县优恩电力有限责任公司（竹青背电站电站）

	31
	清流县
	913504237380268728-3
	清流县优恩电力有限责任公司（鱼龙岗水电站）

	32
	泰宁县
	91350429683080467R
	华电福新能源股份有限公司池潭水力发电厂（池潭电站）

	33
	泰宁县
	913504291560230492
	福建省泰宁县角溪水电有限责任公司（角三电站）

	34
	泰宁县
	91350400611110647K
	福建省泰宁县杉龙水电有限公司（滩头电站）

	35
	泰宁县
	91350429754973570B
	泰宁县亿友水力发电有限公司（百竹园电站）

	36
	泰宁县
	91350429733634377U
	福建省金湖电力有限责任公司（良浅水电站）


