## 市控
列入2023年强制性清洁生产审核的企业信息
序号 | 所属区县 | 企业名称 | 法人代表 | 企业所在地址 | 排放污染物类别 | 排放污染物名称 | 排放浓度 |  | 执行标准限值 |  | 排放总量（吨） | 允许排放量（吨） | 排放方式 | 是否有超标或超总量情况 | 超标或超总量情况说明 | 是否使用有毒有害物质 | 使用有毒有害物质情况 |  |  | 是否排放有毒有害物质 | 排放有毒有害物质情况 |  |  | 是否产生危险废物 | 危险废物产生和处置情况
[7 empty] | 浓度范围 | 单位 | 标准值 | 单位 | [6 empty] | 名称 | 用量（吨/年） | 用途 |  | 名称 | 浓度mg/m3 | 总量 （kg/年） |  | 名称 | 产生量（吨） | 处置方式 | 处置单位
1 | 明溪县 | 福建美士邦精细陶瓷科技有限公司 |  |  | 废气 | 颗粒物 | 3.5-6.7 | mg/m3 | 120 | mg/m3 | 0.018 | 0.105 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废机油 | 0.015 | 委托处置 | 委托具有危废处置资质单位处理
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 3.45-14.7 | mg/m3 | 100 | mg/m3 | 0.022 | 0.152 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 219-223 | mg/L | 250 | mg/L | 0.021 | 0.076 | 间接排放，排入明溪县污水处理厂 | 是 | 2022年5月8日因清洗废水流到雨水沟，导致雨水沟COD超标受到处罚，现已实施污水管网改造，新增一套气浮+厌氧+好氧处理设施，生产废水稳定达标排放。 |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.977-0.999 | mg/L | 30 | mg/L | 0.0002 | 0.0005 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | PH值 | 6.5-6.8 | 无量纲 | 6-9 | 无量纲 | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 悬浮物 | 82-83 | mg/L | 180 | mg/L | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 54.1-55.1 | mg/L | 120 | mg/L | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | mg/L | 3 | mg/L | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总氮 | 1.7-1.74 | mg/L | 40 | mg/L | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
2 | 宁化县 | 福建宁化明玥玻璃制品有限公司 | 陈妙玉 | 福建省三明市宁化县城南镇华侨经济开发区城南工业园白色家电产业园5#厂房 | 废气 | 颗粒物（厂界无组织） | ≤1.0 | mg/m3 | ≤1.0 | mg/m3 | / | / | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废机油 | 1.5 | 委托处置 | 尢溪县鑫辉润滑油再生有限公司
[5 empty] | 生产废水不外排，生活污水排放至宁化县污水处理厂 | [8 empty] | 是 | 2022年7月，因玻璃磨光、切割、打磨产生的废水中悬浮物超标受到处罚，现污水处理设施新增加药装置及板框压滤机，专人负责污染治理设施的运维管理，废水已稳定达标排放。 |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
3 | 永安市 | 福建安砂建福水泥有限公司 |  |  | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 65.123 | 509.26 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废矿物油HW08 | 9.02 | 委托处置 | 福建省三明辉润石化有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 55.297 | 247 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 594.832 | 2320.3125 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物、氟化物、氨（氨气） |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水循环回用不外排 | [8 empty] | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
4 | 尤溪县 | 福建省钦杰再生物资有限公司 | 李爱钦 | 尤溪县管前镇工业集中区79号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.69 | 1.652 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废机油 | 0.2 | 处置 | 尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司
[6 empty] | SO2 |  |  |  |  | 0.306 | 1.793 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | NOX |  |  |  |  | 3.2374 | 3.454 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | VOCS |  |  |  |  | 0.497 | 3.454 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 硫化氢，甲苯，二甲苯，臭气浓度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 生产废水不外排，生活污水排放至管前园区污水厂 | [8 empty] | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
5 | 大田县 | 福建大联新型材料发展有限公司 | 洪文默 | 福建省三明市大田县华兴镇京口工业集中区 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 8.01 | 9.83 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 邻苯二甲酸二辛酯（DOP） | 2880 | 复合革生产线的原辅料 | 是 | 苯 | ＜0.01 | / | 是 | 污水处理污泥 | 0.72 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 16.44 | 17.36 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 甲苯 | ＜0.01 | / |  | 精馏塔釜残液 | 188.93 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 13.6 | 14.36 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 二甲苯 | ＜0.01 | / |  | 沾染物（中间废水过滤渣、洗捅残渣） | 10 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 34.3 | 187.2 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废机油、废润滑油 | 0.05 | 利用 | 回用至设备润滑
[6 empty] | 苯，甲苯，二甲苯，二甲基甲酰胺，臭气浓度，氨（氨气），硫化氢，林格曼黑度，汞及其化合物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 空桶 | 200 | 利用 | 供应商回收
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.5102 | 2.68 | 间接排放，排放至大田县京口工业集中区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.0106 | 0.266 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,二甲基甲酰胺，色度，甲苯 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
6 | 大田县 | 福建育灯纺织有限公司 | 蔡进展 | 大田县华兴乡京口工业集中区 | 废气 | 非甲烷总烃 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 24.416 | 237.6 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 是 | 苯 | ＜0.01 | / | 是 | 精（蒸）馏残渣量及废有机溶剂 | 343.324 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 颗粒物、苯，甲苯，二甲苯，二甲基甲酰胺，臭气浓度，氨（氨气），硫化氢 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 甲苯 | ＜0.01 | / |  | 洗桶残渣 | 1 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[5 empty] | 废水 | CODcr | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 1.0025 | 3.175 | 间接排放，排放至大田县京口工业集中区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | 二甲苯 | ＜0.01 | / |  | 中间废水过滤渣 | 1 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 氨氮（NH3-N) |  |  |  |  | 0.0447 | 0.318 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 沉淀污泥 | 7.26 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,二甲基甲酰胺，色度，甲苯 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废机油 | 0.2 | 利用 | 回用生产
7 | 大田县 | 飞鹰实业(三明) 有限公司 | 黄金杯 | 大田京口工业项目集中区 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 22.38 | 30.24 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 二苯甲烷-4,4-二异氰酸酯(MDI) | 1000 | 生产PU树脂的原辅料 | 是 | 苯 | ＜0.01 | / | 是 | 精馏塔残釜液 | 20 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 1.3 | 280.8 |  | 否 | / | [5 empty] | 甲苯 | ＜0.01 | / |  | 洗桶残渣 | 20 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 苯，甲苯，二甲苯，二甲基甲酰胺，臭气浓度，氨（氨气），硫化氢 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 二甲苯 | ＜0.01 | / |  | 中间废水过滤渣 | 0.2 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.341 | 3.36 | 间接排放，排放至大田县京口工业集中区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 沉淀污泥 | 5 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.004 | 0.08 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 沾染物 | 0.01 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,二甲基甲酰胺，色度，甲苯 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废机油、废润滑油 | 0.05 | 利用 | 回用生产
[6 empty] | / |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废原料包装容器 | 200 | 利用 | 厂家回收
8 | 大田县 | 福建万华实业有限公司 | 李敏 | 大田县吴山乡吉洲处吴山工业园 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 4.6125 | 10.278 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 是 | 苯 | ＜0.01 | / | 是 | 聚氨酯滤渣及DMF残渣 | 65.771 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 2.8917 | 41.114 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 甲苯 | ＜0.01 | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 14.6725 | 51.392 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 二甲苯 | ＜0.01 | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 臭气浓度，硫化氢、氨（氨气），林格曼黑度，汞及其化合物，非甲烷总烃，苯，甲苯，二甲苯，二甲基甲酰胺 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.01686 | 5.1 | 直接排放 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  | 0.00143 | 1.016 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,二甲基甲酰胺，色度，甲苯 |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
9 | 大田县 | 三明建华纺织有限公司 | 王伟华 | 三明市大田京口工业项目集中区 | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.105 | 0.451 | 间接排放，排放至大田县京口工业集中区污水处理厂 | 否 | / | 否 | / | / | / | 是 | 苯 | ＜0.01 | / | 是 | 洗桶残渣 | 0.71 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.0051 | 0.061 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 甲苯 | ＜0.01 | / |  | 中间废水过滤渣 | 0.02 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 总氮（以N计）,总磷（以P计）,悬浮物,pH值,二甲基甲酰胺，色度，甲苯 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 二甲苯 | ＜0.01 | / |  | 废机油 | 0.2 | 利用 | 回用生产
[5 empty] | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 1.03 | 2.7535 | 直接排放 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 1.682 | 14.6851 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 5.237 | 14.4374 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 7.416 | 226.52 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 苯，甲苯，二甲苯，二甲基甲酰胺，臭气浓度，氨（氨气），硫化氢 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
10 | 永安市 | 大帝（福建）科技有限公司 | 柯金灿 | 尼葛开发区1999号 | 废气 | 氮氧化物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 11.02 | 42.88 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 二甲基甲酰胺 | 3.06 | 溶剂 | 是 | 甲苯 | 0.01 | 0.0005 | 是 | 抹布 | 2022年停产未产生 | / | /
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 5.6 | 39.74 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 精馏塔釜残留液 | 2022年停产未产生 | / | /
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 6.226 | 172.66 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 污水处理污泥 | 2022年停产未产生 | / | /
[6 empty] | 颗粒物 |  |  |  |  | 1.63 | 9.94 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废导热油 | 2022年停产未产生 | / | /
[6 empty] | 甲苯 |  |  |  |  | 0 | 25.91 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | COD在线监测废液 | 2022年停产未产生 | / | /
[6 empty] | 二甲苯 |  |  |  |  | 0 | 34.53 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 二甲基甲酰胺（DMF) |  |  |  |  | 0 | 51.8 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 苯 |  |  |  |  | 0 | 1.73 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 臭气浓度、硫化氢、氨（氨气）、汞及其化合物、林格曼黑度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0 | 9.01 | 间接排放，尼葛工业园区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | pH值、色度、总磷、总氮、悬浮物、甲苯、二甲基甲酰胺 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
11 | 沙县区 | 福建省沙县国发基桩板有限公司 | 许发寿 | 沙县琅口电站内 | 废气 | 颗粒物（无组织） | / | / | / | / | / | / | 直接排放 | 是 | 2022年7月因噪声超标被市生态环境局立案，2022年8月后督查核实临近居民点已建隔音设施，厂界噪声达标排放 | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | /
[5 empty] | 无生产废水 | [9 empty] | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
12 | 三元区 | 三明金狮达树脂有限公司 | 海琼月 | 三明市三元经济开发区小蕉工业园兴业一路6号 | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.019318 | 6.22 | 间接排放，排放至小蕉工业园区污水厂 | 否 | / | 是 | 苯乙烯 | 9705.88 | 原料 | 是 | 苯乙烯 | 1.109 | 1.4855 | 是 | 废机油油渣 | 0.1 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.000749 | 0.466 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 有机树脂类废物 | 60 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
[6 empty] | pH值、总磷、总氮、悬浮物、总有机碳、可吸附有机卤素、五日生化需氧量 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 其他废物（手套、抹布） | 0.5 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
[5 empty] | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.054612 | 0.123 | 直接排放 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废活性炭 | 3 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.30528 | 0.619 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 破损包装物 | 0.1 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.95184 | 1.188 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 污泥 | 0.5 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.9503 | 1.062 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 实验室废液 | 0.1 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
| 三元区 | 三明金狮达树脂有限公司 |  |  |  | 烟气黑度、苯乙烯、氨（氨气）、臭气浓度、苯系物、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计、二甲苯、硫化氢、VOCs |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
13 | 尤溪县 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 陈健 | 福建省尤溪经济开发区城西园三期9号地 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.1972 | 0.915 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 污泥 | 0.05 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.0617 | 0.306 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废活性炭 | 0.08 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.4215 | 0.918 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物 | 0.2 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 挥发性有机物 |  |  |  |  | 0.0107 | 0.81 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装、废弃化学品包装物 | 0.02 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 汞及其化合物，林格曼黑度，臭气浓度，二硫化碳 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 生产废水不外排，生活污水排放至城西园污水处理厂 | [8 empty] | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
14 | 永安市 | 超然（福建）新材料科技有限公司 | 许国平 | 永安市尼葛开发区尼葛路1888号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.0013 | 0.004 | 直接排放 | 否 | / | 否 | N'N二甲基甲酰胺 | 8273.48 | 溶剂 | 否 | / | / | / | 是 | 废树脂皮 | 0.433 | 委托处置 | 南平人立环保科技有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.0011 | 1.02 |  | 否 | / |  | 二苯基甲烷-4,4-二异氰酸酯 | 1259.34 | 原料 |  | / | / | / |  | 炉底灰和灰渣 | 0.12 | 委托处置 | 南平人立环保科技有限公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.0067 | 0.018 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废过滤网 | 1.929 | 委托处置 | 南平人立环保科技有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.0626 | 2.16 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 二甲基甲酰胺（DMF),臭气浓度，硫化氢，氨气，林格曼黑度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量（COD) |  |  |  |  | 0.14 | 0.44 | 间接排放，排入尼葛工业园区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  | 0.02 | 0.07 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总磷（以P计），总氮（以P计），PH值，悬浮物，五日生化需氧量，二甲基甲酰胺（DMF),总有机碳，可吸附有机卤化物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
15 | 沙县区 | 福建省沙县万利化工有限公司 | 吴林海 | 沙县青州马铺化工集中区 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 直接排放 | 否 | / | 是 | 液氯 | 90 | 生产原料 | 是 | 锡及其化合物（废气） | 停产 | 停产 | 是 | 三氯化锑蒸馏釜底渣 | 0.2 | 委托第三方处置 | 邵武市绿益新环保产业
[6 empty] | 锡及其化合物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | 锑 | 110 | 生产原料 |  | 锑及其化合物（废气） | 0.254 | 0.6 |  | 石油烃（导热油） | 0.3 | 委托第三方处置 | 邵武市绿益新环保产业
[6 empty] | 锑及其化合物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 砷及其化合物（废气） | 0.17 | 0.36 |  | 废吸收液（碱液） | 0.2 | 委托第三方处置 | 邵武市绿益新环保产业
[6 empty] | 砷及其化合物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 氯（氯气）（废气） | 1 | 2.4 |  | 废活性炭 | 0.1 | 委托第三方处置 | 邵武市绿益新环保产业
[6 empty] | 氯（氯气） |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 车间收集粉尘 | 0.001 | 委托第三方处置 | 邵武市绿益新环保产业
[6 empty] | 氯化氢 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 初期雨水排入青州化工产业集中B片区污水处理厂（马铺化工园区污水处理厂） | [8 empty] | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
16 | 沙县区 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 叶明太 | 福建省三明市沙县区高砂镇高砂村池仓 45 号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 31.251 | 25.49 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 硫酸 | 2.3 | 原辅料 | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | /
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 3.405 | 89.97 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 26.655 | 204.11 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 9.758 | / | 直接排放 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.683 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 悬浮物 |  |  |  |  | 4.591 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总氮 |  |  |  |  | 4.243 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | pH值 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
17 | 沙县区 | 三明阿福硅材料有限公司 | 周嘉乐 | 福建省三明市沙县区高砂村渡头1号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 3.158 | 54.8 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废机油 | 0.18 | 委托资质单位处置 | 福建省三明辉润石化有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 18.91 | 182.5 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 32.78 | 794.895 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 4.78 | / | 直接排放，排入沙溪 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.12 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | pH值，五日生化需氧量，悬浮物，总磷，总氮，动植物油，硫酸盐 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
18 | 宁化县 | 福建鸿丰纳米科技有限公司 | 邹杰夫 | 宁化县湖村镇石板桥 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 5.9 | 主要排放口 19.296 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废机油 | 12 | 委托处置 | 尢溪县鑫辉润滑油再生有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.05 | 主要排放口20.35 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 10.4 | 主要排放口13.95 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 烟气黑度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 可查阅http://http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 直接排放，排入巫坊溪 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
19 | 尤溪县 | 三明市宏和化工有限公司 | 胡裕杰 | 福建省三明市尤溪县管前镇村尾村 | 废水 | pH值，悬浮物，化学需氧量，氨氮，总氰化物、硫化物、五日生化需氧量、石油类、总氮、动植物油 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 间接排放，排入管前园区污水处理厂 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 实验室废液 | 0.3 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
[5 empty] | 废气 | 颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，汞及其化合物，林格曼黑度、氨（氨气）、氰化氢、硫化氢、硫酸雾、砷及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、臭气浓度 |  |  |  |  | / | / | 直接排放 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 污水处理站污泥 | 2 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废机油 | 1 | 委托处置 | 古田县蓝宏环保科技有限公司
20 | 永安市 | 福建永安双华化工有限公司 | 邓芳利 | 永安市坂尾187号 | 废气 | 氮氧化物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 27.629 | 53.46 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 液氨 | 33189 | 生产原料 | 否 | / | / | / | 是 | 废机油 | 0.081 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃,臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,颗粒物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废树脂 | 9.56 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[5 empty] | 废水 | COD | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.606 | 8 | 间接排放，排入智胜化工股份有限公司 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废活性炭 | 0.97 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.45844 | 5.3 | 直接排放 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 分析监测废液 | 0.2788 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 总氮 |  |  |  |  | 0.9176 | 10.2 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废催化剂 | 0 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 悬浮物、石油类,动植物油,五日生化需氧量,氰化物,挥发酚,硫化物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
21 | 三元区 | 三明市三圆化学试剂有限公司 | 姚玉水 | 三明市三元区莘口镇黄砂村渡头坪8号 | 废水 | COD | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 间接排放，排入园区污水处理厂 | 否 | / | 是 | 2-丁酮 | 64.064 | 分装原料 | 否 | / | / | / | 是 | HW34蒸馏残渣 | 0.114 | 委托处置 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.025 | 0.044 |  | 否 | / |  | 甲醛 | 0.61 | 分装原料 |  | / | / | / |  | HW06废有机溶剂与含有有机溶剂废物 | 0.47 | 委托处置 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司
[6 empty] | pH值,悬浮物,五日生化需氧量 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | 丙酮 | 4.8 | 分装原料 |  | / | / | / |  | HW49其他废物 | 0.14 | 委托处置 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司
| 三元区 | 三明市三圆化学试剂有限公司 |  |  | 废气 | 氯化氢、氨气、非甲烷总烃 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 无组织排放 | 否 | / |  | 氨溶液 | 3.22 | 分装原料 |  | / | / | / |  | / | / | / | /
22 | 沙县区 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 王林聪 | 福建省沙县青州镇马铺化工集中区 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.136 | / | 直接排放 | 否 | / | 是 | 甲苯 | 510 | 原辅料 | 是 | 甲苯 | 13.7 | 0.13 | 是 | 废包装物 | 25 | 委托处置 | 生产厂家回收
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.625 | / |  | 否 | / |  | 邻苯二甲酸二辛酯（DOP） | 122 | 原辅料 |  | 丙酮 | 1.1 | 0.019 |  | 过滤滤渣 | 0.6 | 委托处置 | 邵武市绿益新环保产业开发有限公司
[6 empty] | 二氧化硫，非甲烷总烃，丙酮，二甲基甲酰胺，甲苯，烟气黑度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | 二苯甲烷-4,4-二异氰酸酯(MDI) | 1567 | 原辅料 |  | 二甲基甲酰胺 | 20.7 | 0.31 |  | 废有机溶剂 | 3.624 | 委托处置 | 邵武市绿益新环保产业开发有限公司
[5 empty] | 废水 | pH值,悬浮物,五日生化需氧量，石油类，色度，表面活性剂，甲苯，氨氮，化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 间接排放，排放至青州化工产业集中区污水处理厂 | 否 | / |  | 丙酮 | 20 | 原辅料 |  | / | / | / |  | 废分子筛 | 0.05 | 委托处置 | 邵武市绿益新环保产业开发有限公司
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 二甲基甲酰胺 | 1500 | 原辅料 |  | / | / | / |  | 废活性炭 | / | 委托处置 | 邵武市绿益新环保产业开发有限公司
23 | 沙县区 | 福建铭峰高分子有限公司 | 张绳斐 | 沙县区青州镇金古工业园区马铺集中区 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.37146 | / | 直接排放 | 否 | / | 是 | 苯酐 | 9000 | 辅料 | 否 | / | / | / | 是 | HW08废机油 | 0.15 | 委托处置 | 福建省固体废物处置有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.54762 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | HW13废水预处理污泥 | 0.18 | 委托处置 | 福建省固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 2.1835 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | HW49废活性炭 | 0.1 | 委托处置 | 福建省固体废物处置有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃，臭气浓度，甲醇，硫化氢，氨（氨气），烟气黑度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | HW49实验室和在线废液 | 0.135 | 委托处置 | 福建省固体废物处置有限公司
[5 empty] | 废水 | COD | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.28687 | 1.07 | 间接排放，排放至？？ | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | HW49废滤纸滤布 | 0.055 | 委托处置 | 福建省固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.00391 | 0.14 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | pH值,悬浮物,五日生化需氧量，石油类，表面活性剂，硫酸盐 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
24 | 尤溪县 | 福建新宏材料有限公司 | 张海未 | 福建省三明市尤溪县管前工业集中区 | 废气 | 颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，汞及其化合物，烟气黑度，非甲烷总烃，氨（氨气），硫化氢 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 污水处理站污泥 | 0 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有
[5 empty] | 废水 | pH值，化学需氧量，氨氮（NH3-N)，五日生化需氧量，总有机碳，表面活性剂 |  |  |  |  | / | / | 间接排放，排入管前园区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 滤纸 | 0.12 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废活性炭 | 0.9 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有
25 | 明溪县 | 福建省明溪县火星化工有限公司 | 黄新国 | 福建省三明市明溪县瀚仙镇王陂村 | 废气 | 挥发性有机物、臭气浓度 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 无组织排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | /
| 明溪县 | 福建省明溪县火星化工有限公司 |  |  | 废水 | pH值、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、悬浮物、化学需氧量、色度、总磷 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 直接排放，排入大焦溪 | 是 | 2022年3月，因清洗废水流到雨水沟导致COD超标受到处罚，现已实施污水收集管网提升改造，新建清洗废水收集池，清洗废水回用不外排。 |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
26 | 沙县区 | 三明康利粘胶有限公司 | 董培阳 | 沙县区青州镇马铺化工产业集中区B片区 | 废气 | 二甲基甲酰胺（DMF），苯，甲醛，非甲烷总烃，异氰酸酯类，1’2-二氯乙烷，丙酮，甲苯，颗粒物，苯系物，臭气浓度 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 停产 | / | 直接排放 | 否 | / | 是 | 甲苯 | 停产 | 原辅料 | 是 | 苯 | 停产 | / | 是 | 改性聚氨酯胶 过滤滤渣 | 停产 | 委托第三方处置 | 邵武市绿益新环保产业开发有限公司
[5 empty] | 废水 | pH值、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、化学需氧量、挥发酚，石油类，苯，硫化物，总有机碳，苯酚，甲醛，总氰化物，甲苯 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 停产 | / | 间接排放排入青州化工产业集中B片区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | 甲苯 | 停产 | / |  | 水性聚氨酯胶 过滤滤渣 | 停产 | 委托第三方处置 | 邵武市绿益新环保产业开发有限公司
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  | 甲醛 | 停产 | / |  | 废活性炭 | 停产 | 委托第三方处置 | 邵武市绿益新环保产业开发有限公司
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  | 二氯乙烷 | 停产 | / |  | 废机油 | 停产 | 委托第三方处置 | 邵武市绿益新环保产业开发有限公司
| 沙县区 | 三明康利粘胶有限公司 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废包装物 | 停产 | 回收 | 生产厂家回收
27 | 尤溪县 | 福建澳丽美涂料有限公司 | 杨国营 | 尤溪县管前镇村尾村上泮洋 | 废气 | 挥发性有机物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 直接排放 | 否 | / | 是 | / | / | / | 是 | / | / | / | 是 | 废油漆桶、破布手套、原辅材料包装物 | 10 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有
[6 empty] | 邻苯二甲酸酐、颗粒物、苯系物、异氰酸酯类、颗粒物、苯、二氧化硫、氮氧化物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废导热油、废机油 | 0.2 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 间接排放，排放至管前园区污水厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 污水处理站污泥 | 75 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废活性炭 | 2 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有
[6 empty] | pH、动植物油、石油类、总有机碳、总磷、五日生化需氧量、悬浮物、可吸附有机卤化物、总氮 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 工艺滤渣 | 30 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有
28 | 永安市 | 嘉翔（福建）硅业有限公司 | 朱丰湖 | 永安市小陶镇大陶口村666号 | 废气 | 氮氧化物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 115.551 | 489.56 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废油HW08 | 1 | 委托处置 | 福建省三明辉润石化有限公司
[6 empty] | 颗粒物 |  |  |  |  | 24.287 | 67.33 | 直接排放 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废煤焦油HW11 | 3 | 委托处置 | 三明市玉鑫环保有限责任公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 116.337 | 222.78 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物,林格曼黑度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | COD | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 59.696 | / | 直接排放，排入文川溪 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总氮 |  |  |  |  | 0.032 | / | 直接排放 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  | 0.011 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,总氮（以N计）,硫酸盐（以SO42-计） |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
29 | 宁化县 | 福建瑞升体育科技有限公司 | 陈华瑞 | 福建省三明市宁化县城南化工园3号地 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.0016 | 主要排放口0.098 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废活性炭 | 0.04吨 | 水泥窑共处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.0615 | 主要排放口0.1016 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 滤渣 | 0.03吨 | 水泥窑共处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 二氧化硫，氮氧化物，汞及其化合物,林格曼黑度，硫化氢，臭气浓度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废包装桶 | 10只 | 水泥窑共处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[5 empty] | 废水 | 五日生化需氧量、石油类、总有机碳、化学需氧量、可吸附有机卤化物、pH值、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、悬浮物、总氮（以N计） | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 间接排放，宁化县城南化工工业集中区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废UV灯管 | 尚未产生 | / | /
30 | 三元区 | 三明市三泰化工有限公司 | 陈隆顺 | 三元区莘口镇渡头坪工业小区 | 废气 | 甲醇 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.0027 | 0.0285 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 甲醛 | 6000 | 生产胶粘剂用 | 是 | 甲醛 | 0.0637 | / | 否 | / | / | / | /
[6 empty] | 甲醛 |  |  |  |  | 0.0396 | 0.069 |  | 否 | / |  | 三聚氰胺 | 200 | 生产胶粘剂用 |  | 苯 | 0.0307 | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 苯、酚类、非甲烷总烃、甲苯、氨（氨气）、苯并[a]芘、二甲苯、硫化氢、臭气浓度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 酚类化合物 | ＜0.03 | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水循环回用不外排 | [8 empty] | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
31 | 三元区 | 福建三农新材料有限责任公司 | 徐万鑫 | 福建省三元区莘口镇黄砂村渡头坪21号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 14.377 | 95.285 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 三氯甲烷 | 63304.133 | 二氟一氯甲烷生产使用原料 | 是 | 氟化物（废气） | 0.837 | 218.9 | 是 | 检测废液 | 0.61 | 焚烧 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 30.573 | 134.86 |  | 否 | / |  | 全氟辛酸 | 5.859 | 聚四氟乙烯分散树脂生产辅料 |  | 汞及其化合物（废气） | 0.00014 | 0.05844 |  | 废包装物 | 3.482 | 焚烧 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 55.85 | 100.82 |  | 否 | / |  | 氟化氢 | 22587.73 | 二氟一氯甲烷生产使用原料 |  | 三氯甲烷（废气） | 19.845 | 112.7 |  | 废催化剂 | 68.885 | 焚烧 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 汞及其化合物、烟气黑度、一氧化碳、非甲烷总烃、氟化氢、氯化氢、氟化物、三氯甲烷、苯、硫化氢、氨（氨气）、甲苯、二甲苯、臭气浓度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | 液氯 | 71.017 | 二氟一氯甲烷生产使用辅料 |  | 氟化物（废水） | 6.345mg/L | 3364.5 |  | 残液 | 2345.614 | 焚烧 | 自行处置
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 161.3361 | 36.78 | 间接排放，排入黄砂工业园区污水处理厂 | 否 | / |  | 锑 | 7.848 | 二氟一氯甲烷生产使用辅料 |  | 三氯甲烷（废水） | 0.03mg/L | 15.9 |  | 废石棉 | 0.398 | 填埋 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 1.9249 | 3.68 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 锑（废水） | 0.01mg/L | 5.3 |  | 废树脂 | 1 | 焚烧 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | pH值,悬浮物,五日生化需氧量,石油类,总氮（以N计）,总磷、氟化物、总锑、三氯甲烷、可吸附有机卤化物、总有机碳 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 石油类（废水） | 0.123mg/L | 65.4 |  | 废机油 | 5.703 | 再生利用 | 福建省三明辉润石化有限公司
[6 empty] | / |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废石蜡 | 209.322 | 焚烧 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | / |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 分馏残渣 | 36.994 | 焚烧 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
| 三元区 | 福建三农新材料有限责任公司 |  |  |  | / |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废硅胶 | 25.807 | 焚烧 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
32 | 明溪县 | 福建海峡科化股份有限公司烽林分公司 | 苏明阳 | 福建省三明市明溪县瀚仙镇石珩村 | 废气 | 非甲烷总烃 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.084258 | 0.331 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 甲醇 | 37.57 | 原材料 | 否 | / | / | / | 是 | 废机油 | 0.015 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、甲醇 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废包装物 | 0.01921 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.30503 | 0.8329 | 间接排放，排入明溪军民融合产业海科园污水厂处理 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 检测废液 | 0.15 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.005476 | 0.1 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
| 明溪县 | 福建海峡科化股份有限公司烽林分公司 |  |  |  | pH值、色度、硝基苯类、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、总镍 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
33 | 明溪县 | 三明市锦浪新材料科技有限公司 | 洪智达 | 三明市明溪县经济开发区D区19号 | 废气 | 非甲烷总烃、丙烯晴、颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废活性炭 | 1.5 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
| 明溪县 | 三明市锦浪新材料科技有限公司 |  |  | 废水 | pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,氨氮、化学需氧量、总磷（以P计） | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 生活污水排入明溪污水处理厂，生产废水外售三明市新创科技有限公司 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废矿物油 | 0.2 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
34 | 永安市 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 李韶雄 | 永安市尼葛路1399号 | 废气 | 二氧化硫 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.04 | 2.66 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 二氯乙烷 | 96.73 | 原辅料 | 是 | 甲苯 | 0.0731 | 5.65 | 是 | 焚烧飞灰 | 4.62 | 委外处置 | 三明金牛环保科技有限公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.25 | 7 |  | 否 | / |  | 三氯乙烷 | 381.65 | 原辅料 |  | 废气DMF | ＜0.55 | 0.0014419 |  | 废活性炭 | 49.022 | 委外处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.04 | 0.78 |  | 否 | / |  | DMF | 5081.136 | 原辅料 |  | 废水DMF | ＜5*10-4 | 4.0803e-05 |  | 精馏残渣 | 19.438 | 委外处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 6.88 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氟化氢 |  |  |  |  | 0.01 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 一氧化碳 |  |  |  |  | 0.17 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 甲醇 |  |  |  |  | 2.47 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 甲苯 |  |  |  |  | 0.01 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氯（氯气） |  |  |  |  | 0.45 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨（氨气） |  |  |  |  | 0.53 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 臭气浓度、林格曼黑度、N，N-二甲基甲酰胺、硫酸雾,酚类,硫化氢,汞及其化合物、镉及其化合物、铊及其化合物,砷及其化合物,铬及其化合物,锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物,氟化物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 33.85 | 42.87 | 间接排放，排入尼葛工业园区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 1.45 | 3.47 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 五日生化需氧量 |  |  |  |  | 21.18 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氯化物 |  |  |  |  | 80.38 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  | 0.05 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 悬浮物 |  |  |  |  | 3.75 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总磷 |  |  |  |  | 0.01 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | pH值、总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,粪大肠菌群,六价铬,氟化物（以F-计）,余氯、二甲基甲酰胺 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
35 | 清流县 | 清流县鑫港混凝土有限责任公司 | 陶磊 | 福建省三明市清流县龙津镇大路口吃水坑 | 废气 | 无组织颗粒物 | ≤1.0 | mg/m3 | ≤1.0 | mg/m3 | / | / | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | /
| 清流县 | 清流县鑫港混凝土有限责任公司 | 陶磊 | 福建省三明市清流县龙津镇大路口吃水坑 | 废水 | 淋溶水的收集回用于生产工段 | [7 empty] | 是 | 2022年5月，因公司用于收集淋溶水的收集池存在暗沟受到查处，公司已将收集池暗沟封堵，出口已用水泥浇筑，淋溶水回用不外排。 |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
36 | 尤溪县 | 福建省尤溪县华姿服饰有限公司 | 林真 | 尤溪县洋中镇工业园区 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.252 | 0.853 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | /
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.466 | 3.414 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.784 | 4.267 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物、林格曼黑度、臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 3.799 | 5.82 | 直接排放，排入新岭溪 | 是 | 2022年7月4日，因雨水进入加药罐内药剂被稀释，导致水污染物超标排放。现已对药罐内药剂重新配置并加盖，废水达标排放。 |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.266 | 0.864 |  |  |  |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总磷,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,色度、总氮 |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
37 | 将乐县 | 福建宏和鞋业有限公司 | 陈建辉 | 福建将乐经济开发区积善园鹏程大道17号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 3.4 | 3.8 | 直接排放 | 是 | 2022年9月2日，我公司因锅炉废气排放超标受到处罚。目前公司已对锅炉废气除尘、脱硫处理设施进行了整改，改造了喷淋、加药设施，锅炉废气经处理后能稳定达标排放。 | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废胶桶、废油漆桶等 | 0.8 | 委托处置 | 生产厂家回收
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 10.8 | 28.8 |  |  |  |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 1.5 | 19 |  |  |  |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物、林格曼黑度、挥发性有机物、甲苯、二甲苯、苯 |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
| 将乐县 | 福建宏和鞋业有限公司 |  |  | 生活污水 | pH值,悬浮物,化学需氧量，氨氮，五日生化需氧量，总磷,总氮 | / |  |  |  | / | / | 间接排放，排入积善工业园区污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
38 | 清流县 | 福建清流汽枪厂有限公司 | 胡必生 | 福建省三明市清流县龙津镇城南工业园路18号 | 废气 | 颗粒物，氨（氨气），硫酸雾，氮氧化物，氯化氢，非甲烷总烃 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | / | / | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 是 | 镉（废水） | 0.005 | 0.095 | 是 | 废槽渣 | 0.2 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.6552 | 1.138 | 间接排放，排入清流县污水处理厂 | 是 | 2022年因新厂区压铸车间内脱模剂和润滑油废液顺雨水沟排入未知窨井石油类超标受到查处，2022年8月公司已封堵压铸车间内水沟，机台周围设置收集池，收集的脱模剂和润滑油废液作为危废处置，无生产废水产生 |  | / | / | / |  | 铅（废水） | 0.05 | 0.95 |  | 废槽液 | 4.5 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.00914 | 0.152 |  |  |  |  | / | / | / |  | 六价铬（废水） | 0.05 | 0.95 |  | 废浮油 | 0.086 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 总磷 |  |  |  |  | 0.0051324 | 0.019 |  |  |  |  | / | / | / | [5 empty] | 废浸油槽液 | 0.2 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | pH值,悬浮物,总磷,总氮，石油类，总铝，总铁，氟化物 |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / | / | [5 empty] | 污水站污泥 | 30 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 总镉 |  |  |  |  | / | 9.48e-05 | 车间排放口，排入厂内污水处理系统 |  |  |  | / | / | / | [5 empty] | 在线监控设施废检测液 | 0.2 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 总铅 |  |  |  |  | / | 0.000948 |  |  |  |  | / | / | / | [5 empty] | 废乳化液 | 8.8 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 总镍 |  |  |  |  | / | 0.00436 |  |  |  |  | / | / | / | [5 empty] | 废机油 | 0.8 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[6 empty] | 六价铬 |  |  |  |  | / | 0.000948 |  |  |  |  | / | / | / | [5 empty] | 废含油抹布 | 0.264 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | [5 empty] | 废活性炭 | 9.65 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | [5 empty] | 漆渣 | 8.4 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
[5 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | [5 empty] | 喷淋废液 | 30 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
| 清流县 | 福建清流汽枪厂有限公司 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | [5 empty] | 危险化学品废包装材料 | 0.87 | 水泥窑协同处置 | 福建三明海中环保科技有限责任公司
39 | 三元区 | 三明金牛水泥有限公司 | 于建平 | 三明市三元区岩前镇布溪 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 191.3 | 327.0155 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 危险废物 | 10360.5 | 水泥窑协同处置 | 是 | 二噁英（废气） | 0.016 ng TEQ/m3 | 0.0003kg/年 | 是 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 5.95 | 处置 | 本单位自行处置
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 138 | 141.2 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 汞及其化合物（废气） | 0.0002 | 0.1957 |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 363.4 | 1633.5 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 铊镉铅砷及其化合物（废气） | 0.02 | 24.229 |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氯化氢 |  |  |  |  | 4.8569 | / |  |  |  |  | / | / | / |  | 铍铬锡锑铜钴锰镍钒及其化合物（废气） | 0.0072 | 6.9335 |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氟化氢 |  |  |  |  | 0.6486 | / |  |  |  |  | / | / | / |  | 氟化物（废气） | 1.97 | 1998.61 |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨（氨气） |  |  |  |  | 6.6966 | / |  |  |  |  | / | / | / |  | 氟化氢（废气） | 0.35 | 355.08 |  | / | / | / | /
[6 empty] | 二噁英 |  |  |  |  | 0.0003kg/年 | / |  |  |  |  | / | / | / |  | 氯化氢（废气） | 0.8 | 811.62 |  | / | / | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物、氯化氢、氨（氨气）、氟化氢、氟化物、总有机碳、铊镉铅砷及其化合物、铍铬锡锑铜钴锰镍钒及其化合物、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、二噁英 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 氨（氨气） | 6.06 | 6148.02 |  | / | / | / | /
|  | 三明金牛水泥有限公司 |  |  | 废水循环使用不外排 | [11 empty] | / | / | / |  | 非甲烷总烃（废气） | 6.1 | 6188.6 |  | / | / | / | /
40 | 将乐县 | 福建金牛水泥有限公司 | 章旭升 | 将乐县古镛镇新路村石门岭 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 36.9 | 320 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | /
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 33.7 | 75.2 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 589.1 | 1550 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物，氨（氨气），氟化物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
| 将乐县 | 福建金牛水泥有限公司 |  |  | 废水循环使用不外排 | [11 empty] | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
41 | 沙县区 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 黄剑辉 | 沙县区高桥工业开发区 | 废气 | 二氧化硫 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 停产 | / | 直接排放 | 否 | / | 是 | 废矿物油 | 停产 | 原料 | 是 | 二噁英（废气） | 停产 | / | 是 | HW08废白土 | 停产 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 停产 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 多氯联苯（废气） | 停产 | / |  | HW08废白土 | 停产 | 委托处置 | 福建省储鑫环保科技有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 停产 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | HW49废含油抹布 | 停产 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 颗粒物，苯，甲苯，二甲苯，氨，硫化氢，臭气浓度，二噁英，多氯联苯，林格曼黑度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | HW08污泥 | 停产 | 委托处置 | 福建省储鑫环保科技有限公司
[5 empty] | 废水循环使用不外排 | [11 empty] | / | / | / |  | / | / | / |  | HW08过滤油泥杂质 | 停产 | 委托处置 | 福建省储鑫环保科技有限公司
42 | 将乐县 | 福建煌源金属有限公司 | 郦永志 | 将乐县积善工业园区鹏程大道三路3号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 2.6 | 4.563 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 电解铝灰渣 | 8 | 辅料 | 是 | 铬及其化合物 | 0.0055 | 4.475 | 是 | 二次铝灰 | 38423.08 | 自行处置 | 本单位自行处置
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.95 | 13.017 |  | 否 | / |  | 熔炼铝灰渣 | 13 | 辅料 |  | 铅及其化合物 | 0.0113 | 9.194 |  | 除尘灰 | 567.48 | 自行处置 | 本单位自行处置
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.8 | 75.328 |  | 否 | / |  | 电解槽大修渣 | 0.25 | 辅料 |  | 镉及其化合物 | 0.00132 | 1.074 |  | 废活性炭 | 0.31 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 氟化物 |  |  |  |  | 0.086 | 0.884 |  | 否 | / |  | 电解铝炭渣 | 0.25 | 辅料 |  | 砷及其化合物 | 0.00085 | 0.692 |  | 废布袋 | 1.9 | 委托处置 | 大田红狮环保科技有限公司
[6 empty] | 氯化氢 |  |  |  |  | 3.2 | 16.086 |  | 否 | / |  | 集成尘 | 0.65 | 辅料 |  | 二噁英 | 0.0056 | 4.556 |  | 废机油 | 0.36 | 自行处置 | 本单位自行处置
[6 empty] | 铅及其化合物 |  |  |  |  | 0.092 | 0.031 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 铊及其化合物 | 0.00019 | 0.155 |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨（氨气），二噁英，砷及其化合物、锡及其化合物，铬及其化合物，镉及其化合物，铊及其化合物，一氧化碳，氟化氢，锡锑铜锰镍钴及其化合物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 锡锑铜锰镍钴及其化合物 | 0.0076 | 6.183 |  | / | / | / | /
43 | 将乐县 | 福建创世纪铝业有限公司 | 陈勤 | 福建省三明市将乐县经济开发区积善工业园洋新路6号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.2289 | 6.959 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 铝灰 | 1657.973 | 原料 | 是 | 铬及其化合物 | 0.00347 | 0.967 | 是 | 铝灰渣 | 1233.224 | 自行利用 | 本单位自行处置
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.336 | 0.336 |  | 否 | / | [5 empty] | 铅及其化合物 | 0.00658 | 0.207 |  | 二次铝灰 | 1388.018 | 自行利用 | 本单位自行处置
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 2.3174 | 17.556 |  | 否 | / | [5 empty] | 镉及其化合物 | 0.000294 | 0.075 |  | 除尘灰 | 142.786 | 自行利用 | 本单位自行处置
[6 empty] | 氟化物 |  |  |  |  | 1.0345 | 1.0345 |  | 否 | / | [5 empty] | 砷及其化合物 | 0.000586 | 0.184 |  | 废吨袋 | 0 | 自行利用 | 本单位自行处置
[6 empty] | 氯化氢 |  |  |  |  | 6.8161 | 8.146 |  | 否 | / | [5 empty] | 二噁英 | 0.0009 | 0.934 |  | 废机油 | 0 | 自行利用 | 本单位自行处置
[6 empty] | 铅及其化合物 |  |  |  |  | 0.00207 | 0.01301 |  | 否 | / | [9 empty] | 废布袋 | 0 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
43 | 将乐县 | 福建创世纪铝业有限公司 |  |  |  | 氨（氨气），二噁英，砷及其化合物、锡及其化合物，铬及其化合物，镉及其化合物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / | [9 empty] | 废活性炭 | 0 | 委托处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司
44 | 三元区 | 三明绿洲环境科技有限公司 | 纪任进 | 福建省三明市三元区碧湖村106幢附1幢 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.39664 | 0.47 | 直接排放 | 否 | / | 是 | / | / | / | 是 | 砷及其化合物 | 0.000238 | 0.01 | 是 | 废布袋 | 0.357 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 1.16 | 1.55 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 二噁英类 | 0.00000000029 | 0.00000195 |  | 飞灰 | 6.6455 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.10487 | 4.66 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 污泥 | 1.896 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
| 三元区 | 三明绿洲环境科技有限公司 |  |  |  | 林格曼黑度、汞及其化合物、氯化氢、氨（氨气）、氟化氢、氟化物、一氧化碳、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡锑铜锰镍及其化合物、挥发性有机物、臭气浓度、硫化氢、二噁英 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废活性炭 | 1.8255 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
45 | 永安市 | 建新轮胎（福建）有限公司 | 蔡友志 | 永安市尼葛工业园北区2068号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 6.121 | / | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 是 | 甲苯 | 0.0015～0.0226mg/m³ | 50 | 是 | 废矿物油 | 128.89 | 委托处置 | 尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司
[6 empty] | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 4.474 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废矿物油 | 124.04 | 委托处置 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司
[6 empty] | 甲苯 |  |  |  |  | 0.05 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废矿物油 | 80.64 | 委托处置 | 福建广盛新能源有限公司
[6 empty] | 二甲苯 |  |  |  |  | 0.095 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废活性炭 | 6.89 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 硫化氢 |  |  |  |  | 0.062 | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 实验室废液 | 0.4918 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 臭气浓度,非甲烷总烃 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废硫磺 | 13.049 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[5 empty] | 无生产废水，生活废水排入园区污水处理厂 | [11 empty] | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
46 | 将乐县 | 福建泰达高新材料有限公司 | 杜振舟 | 将乐县积善工业园区鹏程大道 | 废气 | 颗粒物 | 35 | mg/m3 | 50 | mg/m3 | 16 | / | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | /
[6 empty] | 二氧化硫 | 168 | mg/m3 | 200 | mg/m3 | 79 | 117.18 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
| 将乐县 | 福建泰达高新材料有限公司 |  |  |  | 氮氧化物 | 79 | mg/m3 | 300 | mg/m3 | 37 | 59.52 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
47 | 泰宁县 | 泰宁县三晶光电有限公司 | 江远金 | 泰宁县大洋坪工业园区 | 废气 | 颗粒物 | 21.0-26.7 | mg/m3 | 50 | mg/m3 | / | / | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | /
[6 empty] | 二氧化硫 | 153-162 | mg/m3 | 200 | mg/m3 | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 | 53-66 | mg/m3 | 240 | mg/m3 | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
|  | 泰宁县三晶光电有限公司 |  |  | 该企业生产废水不外排，生活污水排入泰宁县污水处理厂 | [11 empty] | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
48 | 沙县区 | 福建省楚兴药业有限公司 | 吴成兴 | 福建省沙县区青州镇涌溪村马铺街 80 号 | 废气 | 非甲烷总烃 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.346 | 0.744 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 氯苯 | 39.87 | 原辅料 | 是 | 二氯甲烷（废水） | 未检出 | / | 是 | 氨甲苯酸高盐废水进行三效蒸发产生的结晶盐 | 21.63 | 委托处置 | (1)南平人立环保科技有限公司(2)福建绿洲固体废物处置有限公司(3)三明金牛环保科技有限公司
[6 empty] | 硫化氢，氨（氨气），氯化氢，氯（氯气），臭气浓度，颗粒物 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 总铜（废水） | 0.0009 | 3e-06 |  | 氨甲苯酸生产过程产生的滤饼、滤渣 | 10 | 委托处置 | (1)南平人立环保科技有限公司(2)福建绿洲固体废物处置有限公司(3)三明金牛环保科技有限公司
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.248 | 4.31 | 间接排放，排放水南马铺污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | 总锌（废水） | 0.01 | 3e-05 |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  | 0.017 | 0.05 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,苯胺类，总氰化物，急性毒性，总有机碳，硝基苯类，色度，硫化物，挥发酚，二氯甲烷，总锌，总铜 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
49 | 明溪县 | 福建海西联合药业有限公司 | 吕慧浩 | 明溪县经济开发区D区15号 | 废气 | 非甲烷总烃 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.2403 | 2.829 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 二氯甲烷 | 2.587 | 辅料 | 是 | 二氯甲烷（废水） | 未检出 | / | 是 | KCL废渣 | 2.098 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氟化物、氯（氯气）、氯化氢、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | NACL废渣 | 0.339 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.077 | 0.59 | 间接排放，排入明溪工业污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废分子筛 | 0.374 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.002 | 0.054 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废包装袋 | 0.384 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氟化物、总磷、总机有碳、硫化物、急性毒性、PH值、二氯甲烷、总氮、色度、悬浮物、五日生化需氧量 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废试剂瓶 | 1.963 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | / |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 实验废物 | 0.033 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | / |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 污泥 | 9.131 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
| 明溪县 | 福建海西联合药业有限公司 |  |  |  | / |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 高沸物残渣 | 0.207 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
50 | 明溪县 | 福建瑞博奥科技有限公司 | 陈振昌 | 福建省三明市明溪经济开发区D区25号 | 废气 | 非甲烷总烃 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.1772 | 2.4954 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 二氯甲烷 | 4.6 | 溶剂 | 是 | / | / | / | 是 | 过滤残渣 | 0.6304 | 焚烧 | 福建省储鑫环保科技有限公司
[6 empty] | 硫化氢、臭气浓度、氨（氨气）、氯化氢、三氯甲烷、颗粒物、硫酸雾、三乙胺、二氯甲烷、二氯乙烷 、甲醇、苯胺、乙腈、甲苯、丙酮、颗粒物、硫酸雾 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | 甲苯 | 10 | 溶剂 |  | / | / | / |  | 废活性炭（废气处理） | 0.1042 | 焚烧 | 福建省储鑫环保科技有限公司
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 1.504 | 3.132 | 间接排放，排入明溪工业污水处理厂 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 废活性炭（生产线） | 1.5417 | 焚烧 | 福建省储鑫环保科技有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.013 | 0.405 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 蒸馏釜残 | 6.25 | 焚烧 | 福建省储鑫环保科技有限公司
[6 empty] | 总铜、挥发酚、氟化物、苯胺类、硫化物、氯化物、二氯甲烷、总氮、总氰化物 、色度、总磷（以P计）、悬浮物、急性毒性、甲苯、三氯甲烷、总有机碳、硝基苯类、总锌、pH值、五日生化需氧量 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 对甲基苯磺酸钠 | 2.6045 | 焚烧 | 福建省储鑫环保科技有限公司
51 | 尤溪县 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | 郑建团 | 尤溪县西滨镇下墩村 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 11.13 | 15.7 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | /
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 22.77 | 87.22 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 38.02 | 87.22 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物、林格曼黑度、臭气浓度、硫化氢、氨气 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 36.02 | 226.31 | 直接排放，排入尤溪 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.35 | 20.12 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 可吸附有机卤化物、悬浮物、色度、pH值、 总氮、五日生化需氧量、总磷 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
52 | 将乐县 | 福建腾荣达制浆有限公司 | 邱辉东 | 将乐县古镛镇龟山东路225号 | 废气 | 颗粒物 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 6.815 | 8.87 | 直接排放 | 否 | / | 否 | / | / | / | 否 | / | / | / | 是 | 废油HW08 | 7 | 委托处置 | 福建省三明辉润石化有限公司
[6 empty] | 二氧化硫 |  |  |  |  | 3.514 | 7.51 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | 碱性嫩黄染料包装袋HW49 | 2 | 委托处置 | 邵武绿益新环保产业开发有限公司
[6 empty] | 氮氧化物 |  |  |  |  | 11.176 | 19.83 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 汞及其化合物、林格曼黑度、臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 82.46 | 133.27 | 直接排放，排入金溪 | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 2.361 | 14.81 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
| 将乐县 | 福建腾荣达制浆有限公司 |  |  |  | 可吸附有机卤化物、悬浮物、色度、pH值、 总氮、五日生化需氧量、总磷 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
53 | 三元区 | 福建汇天生物药业有限公司 | 王凌 | 三明市三元区台江路46号 | 废气 | 非甲烷总烃 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0 | 0.02 | 直接排放 | 否 | / | 是 | 对三氟甲基苯胺 | 0 | 合成药车间（停产） | 是 | 苯（废气） | 0.01 | 0 | 是 | HW03废药物、药品 | 3.435 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯、氯化氢、臭气浓度 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | 氯化亚砜 | 0 | 合成药车间（停产） |  | 硝基苯（废水） | 0.00017 | 0.003674 |  | HW45污泥 | 16.852 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[5 empty] | 废水 | 化学需氧量 | 可查阅http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx |  |  |  | 0.60515 | 3.96 | 直接排放，排入沙溪河 | 否 | / |  | 二氯甲烷 | 0 | 合成药车间（停产） |  | 苯胺类（废水） | 0.037 | 0.479 |  | HW02医药废物 | 0.531 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
[6 empty] | 氨氮 |  |  |  |  | 0.004433 | 0.32 |  | 否 | / |  | / | / | / |  | 二氯甲烷（废水） | 0.00613 | 0.133 |  | HW49其他废物 | 1.876 | 委托处置 | 福建绿洲固体废物处置有限公司
| 三元区 | 福建汇天生物药业有限公司 |  |  |  | pH值、总磷、五日生化需氧量、总有机碳、色度、挥发酚、总氰化物、悬浮物、 总氮、动植物油、总铜、二氯甲烷、总锌、硫化物、苯胺类、硝基苯类、急性毒性 |  |  |  |  | / | / |  | 否 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | / | /
备注：以上信息由企业提供