福建省三明环境监测中心站关于

标准物质意向供应商采购公告

采购单位：福建省三明环境监测中心站

项目编号：SMHJJC202603

时    间：2026年9月
第一章 邀请函
为做好环境监测日常工作，保障采购人环境监测工作顺利进行，现对标准物质意向供应商项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

一、项目名称：福建省三明环境监测中心站标准物质意向供应商采购项目（采购编号：SMHJJC202603）。

二、项目预算：27.72万元。

三、组织方式：自行采购。

四、服务期限：1+1+1（协议期壹年，每年经采购人考核满意可续签最多贰年）。

五、采购文件获取方式：公告电子版附件。

凡有意参与本项目的供应商，请于2026年9月28日17时前（北京时间）提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。投标文件送达地址：福建省三明市三元区绿岩新村76幢福建省三明环境监测中心站，刘先生，电话：0598-8236855。

六、项目咨询联系人：巫女士，电话15159196272。
第二章 供应商须知
一、项目概况

（一）项目名称：标准物质意向供应商采购项目（采购编号：SMHJJC202603）

（二）项目预算：27.72万元

（三）项目地址：福建省三明市三元区绿岩新村76幢

（四）服务期限：1+1+1（协议期壹年，每年经采购人考核满意可续签最多贰年）。

二、项目报价表——详见附件1《标准物质报价一览表》

附件1中的标准物质数量为预估数，采购人有权就附件1中的任何一项标准物质数量进行调整，最终按实际采购的标准物质数量结算。
三、资质要求

1.供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
2.近六个月任一个月依法纳税证明材料复印件。
3.近三年内在经营活动中没有重大违法记录，需提供承诺函；投标人应在（招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）；未满足以上招标资格要求以及未响应文件中采购内容及技术服务要求的应标人，将被视为无效应标人。
四、服务要求

1.《标准物质报价一览表》中仅包含一般采购计划，不包含临时扩项、竞赛或其他特殊情况，表中未列出的标准物质亦有可能采购，中标人应接受临时采购要求，按照已报价的同类标准物质市场价提供。中标人经采购人考核满意续签时，采购人和中标人协商谈判后签订补充协议，对协议供货目录进行补充或调整。

2.中标人需按照采购需求的种类、浓度、有效期等进行供货，《标准物质报价一览表》中标准物质组分、浓度、溶剂仅作为参考，采购人可根据实际需要调整标准物质组分、浓度、溶剂，采购人和中标人双方协商同意后，中标人应予以配合供货。
　　3.本项目提供的标准物质应具有均匀性、稳定性、准确性、可溯源性，适用于环境监测并有标准物质证书,优先选用具有国家编号的标准样品（GBW、GBW(E)、GSB等）。若采购标的无上述国家编号标准物质，供应商须提供具备标准物质生产研制资质（CNAS-CL04标准物质生产者RMP认可）机构出品的有证标准物质；标准物质须附带完整证书，包含定值方法、不确定度、溯源性信息，供应商须提供生产机构RMP认可证书复印件备查。
　　4.投标人在接到采购要求后需在24小时内响应；若节假日或其他特殊情况，投标人也应配合采购人在指定时间内进行服务；若遇到无法按时完成的情况，应征求采购人的同意，并提供解决方案。
　　5.所有标准物质由中标人送达或邮寄到采购人指定地点，必须保证包装完好，不得破损。报价包含税费、运费、搬运费。
　　6.如遇采购人因自身原因临时换货、退货情况，保证标准物质不影响二次销售的条件下，投标人无条件同意退换货服务，退回运费由采购人自行承担；若是投标人发错、漏发或者运输途中造成的损坏，投标人应无条件退换货并承担运费，并及时将标准物质重新寄出。
7.标准物质验收后在质保期内，如发现标准物质有损坏变质的(供货方引起的)，中标人应负责更换，如不能更换应退回全额货款，并承担因此而造成的损失。

8.投标人提供物品的实际有效期（以交货日期计）须不少于货物标注有效期的75%，对所应标的货物应能满足相应国家标准方法的要求。实际有效期不能满足75%要求的，须取得采购人的同意。

9.投标人应在接到订货通知后15日内，送货到采购人指定地点。若无法按时供货须取得采购人的同意。

10.报价原则上三年内不予变动，在协议供货有效期内，若中标产品价格因不可抗力或重大国际、国内事件发生较大调整时，中标人可向采购人提出书面申请，采购人经市场调研确定后，按双方协商一致后的单价履行。若市场恢复稳定，采购人经市场调研确定后，中标人须无条件恢复原报价单上的价格。
五、评标方法
　　1.本次采购招标本着公开、公平、公正的原则，由采购人组织评标小组进行评标。
　　2.评标要求3家及以上具备资格的投标人参与，方可组织评审。
　　3.按照采购文件要求，《标准物质报价一览表》合计金额最低价中标的原则推荐为本项目中标人。
　　4.若有两家及以上投标人最低价相同，由采购人根据评标小组综合评定结果指定1家作为本项目的中标人。
　　六、协议事项
　　中标人收到采购结果通知书后10个工作日内，与采购人签订标准物质意向供应商采购协议，协议期为壹年，第一年经采购人考核合格后可续签，最多贰年。
　　七、结算方式
　　根据中标报价单价及实际采购数量为准，经验收合格后，按月结算，采购人收到正式发票后15个工作日内付清款项。
　　八、违约责任
　　中标人应提供符合要求的标准样品，包括合适的溶剂/成分/浓度/有效期等。若因标准样品质量问题退换货后仍无法满足使用要求的，采购人有权终止协议；导致严重后果的，采购人有权予以追究责任，投标人须赔偿采购人所有损失，中标人需退还采购人本协议履约期间已支付的所有款项，并支付本项标准物质服务综合报价的20%金额作为违约金。
　　九、投标文件要求
　　1.投标人应按照资格、服务要求中的相关内容，提供全部相关证明材料。
　　2.提交项目正式报价文件（需完整填写报价一览表中各项目的单价及总价）。
　　3.投标文件中所有相关证明材料均应加盖投标人单位印章。
　　4.投标文件必须装订成册，附全部投标材料清单目录，加盖骑缝章，并密封（封面注明项目名称和采购编号信息）送至采购人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。
　　十、本次评标福建省三明环境监测中心站保留最终解释权
附件1

标准物质报价一览表
	序号
	货物名称
	浓度
	规格
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	pH标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	2
	电导率标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	30ml
	瓶
	3
	
	
	标样所

	3
	浊度标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	100ml
	瓶
	3
	
	
	标样所

	4
	氧化还原电位标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	100ml
	瓶
	2
	
	
	坛墨质检

	5
	pH标准溶液
	4.01/7.00/10.01
	500ml
	瓶
	3
	
	
	哈希

	6
	电导率标准溶液
	111.3mS/cm
	500ml
	瓶
	1
	
	
	哈希

	7
	电导率标准溶液
	12.85mS/cm
	500ml
	瓶
	1
	
	
	哈希

	8
	电导率标准溶液
	1408uS/cm
	500ml
	瓶
	1
	
	
	哈希

	9
	浊度标准溶液
	20/200/500NTU
	20ml
	瓶
	6
	
	
	雷磁

	10
	化学需氧量标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	20
	
	
	标样所

	11
	高氯化学需氧量标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	5
	
	
	标样所

	12
	总磷标准溶液
	500mg/L或1000mg/L
	50ml
	瓶
	2
	
	
	有色院

	13
	总磷标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	10
	
	
	标样所

	14
	总氮标准溶液
	500mg/L或1000mg/L
	50ml
	瓶
	2
	
	
	有色院

	15
	总氮标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	16
	氨氮标准溶液
	500mg/L或1000mg/L
	50ml
	瓶
	2
	
	
	有色院

	17
	氨氮标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	9
	
	
	标样所

	18
	甲醛标准溶液
	100mg/L或1000mg/L
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	19
	甲醛标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	20
	十二烷基苯磺酸钠标准溶液
	500mg/L
	20ml
	支
	5
	
	
	标样所

	21
	水质阴离子表面活性剂标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	6
	
	
	标样所

	22
	高锰酸盐指数标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	20
	
	
	标样所

	23
	碱性高锰酸盐指数标准样品（高氯）
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	2
	
	
	标样所

	24
	硫化物标准溶液
	100mg/L
	20ml
	支
	20
	
	
	标样所

	25
	硫化物标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	12
	
	
	标样所

	26
	正己烷溶剂 石油类标准溶液（紫外）
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	20
	
	
	标样所

	27
	正己烷溶剂 石油类标准样品（紫外）
	根据采购时市场现货选择浓度
	1.2ml
	支
	12
	
	
	标样所

	28
	四氯乙烯溶剂 石油类标准溶液（红外）
	1000mg/L
	7ml
	支
	5
	
	
	标样所

	29
	四氯乙烯溶剂 石油类标准样品（红外）
	根据采购时市场现货选择浓度
	7ml
	支
	5
	
	
	标样所

	30
	挥发酚标准溶液
	500mg/L或1000mg/L
	20ml
	支
	12
	
	
	计量院

	31
	挥发酚标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	12
	
	
	标样所

	32
	五日生化需氧量标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	24
	
	
	标样所

	33
	总硬度标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	34
	二氧化硫成套试剂
	二氧化硫配套
	8瓶/套
	套
	1
	
	
	天津傲然

	35
	氮氧化物标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	36
	二氧化硫标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	37
	氰化物标准溶液
	50mg/L
	20mL
	瓶
	2
	
	
	坛墨质检

	38
	氰化物标准溶液
	50μｇ/ml
	40ml
	瓶
	2
	
	
	计量院

	39
	氰化物标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	2
	
	
	标样所

	40
	盐酸标准溶液
	1.0002mol/L
	500ml
	瓶
	5
	
	
	坛墨质检

	41
	氟化物标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	6
	
	
	标样所

	42
	氟化物标准溶液
	500mg/L或1000mg/L
	50ml
	瓶
	3
	
	
	有色院

	43
	氯离子标准溶液
	500mg/L或1000mg/L
	50ml
	瓶
	3
	
	
	有色院

	44
	氯离子标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	5
	
	
	标样所

	45
	硝酸盐氮标准溶液
	500mg/L或1000mg/L
	50ml
	瓶
	2
	
	
	有色院

	46
	硝酸盐氮标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	6
	
	
	标样所

	47
	亚硝酸盐氮标准溶液
	100mg/L或1000mg/L
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	48
	亚硝酸盐氮标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	49
	硫酸盐标准溶液
	500mg/L或1000mg/L
	50ml
	瓶
	3
	
	
	有色院

	50
	硫酸盐标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	5
	
	
	标样所

	51
	氟、氯、硝酸盐、硫酸盐混合标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	52
	碘离子标准溶液
	500mg/L或1000mg/L
	20ml
	支
	2
	
	
	标样所

	53
	碘离子标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	2
	
	
	标样所

	54
	模拟酸雨标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	55
	NH4+标准溶液
	100µg/mL
	50ml
	瓶
	1
	
	
	有色院

	56
	混合菌水中大肠菌群有证标准物质 (大肠埃希氏菌)
	爱德士专用
	3支/盒
	盒
	1
	
	
	爱德士

	57
	铜绿假单胞菌定量标准菌株
	爱德士专用
	3支/盒
	盒
	1
	
	
	爱德士

	58
	菌落总数质控样品
	爱德士专用
	1/pk
	盒
	1
	
	
	爱德士

	59
	重金属多元素标准溶液（24种混合：含砷银铝硼钡铍铋铜钴镉铬铁锰钼镍铅硒锑铊钛钒锌锂锶）
	100mg/L
	50ml
	瓶
	1
	
	
	有色金属

	60
	重金属混合标准样品（铜锌铅镉镍铬）
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	61
	水中 钾钙钠镁标准溶液
	1000µg/mL
	50ml
	瓶
	1
	
	
	有色金属

	62
	水中 钾钙钠镁标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	2
	
	
	标样所

	63
	水中 银标准溶液
	100mg/L 溶剂：1%硝酸
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	64
	水中 银标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	65
	水中 铅标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	66
	水中 铅标准溶液
	1000mg/L
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	67
	水中 镉标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	68
	水中 镉标准溶液
	100mg/L
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	69
	水中 砷标准溶液
	100mg/L
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	70
	水中 砷标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	71
	水中 锌标准溶液
	1000mg/L
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	72
	水中 锌标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	73
	水中 汞标准溶液
	100mg/L
	20ml
	支
	4
	
	
	标样所

	74
	水中 汞标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	6
	
	
	标样所

	75
	水中 硒标准溶液
	100mg/L
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	76
	水中 硒标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	3
	
	
	标样所

	77
	水中 铁标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	2
	
	
	标样所

	78
	水中 铁标准溶液
	1000mg/L
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	79
	水中 锰标准溶液
	1000mg/L
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	80
	水中 锰标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	81
	水中 铜标准溶液
	1000mg/L
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	82
	水中 铜标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	83
	水中 硼标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	84
	水中 钡标准溶液
	1000mg/L
	20ml
	支
	1
	
	
	有色院

	85
	水中 钡标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	86
	水中 铍标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	87
	水中 钴标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	88
	水中 钼标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	89
	水中 钼标准溶液
	500mg/L
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	90
	水中 铑标准溶液
	1000mg/L
	50ml
	瓶
	1
	
	
	有色院

	91
	水中 镍标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	92
	水中 锑标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	93
	水中 铊标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	94
	水中 钒标准溶液
	500mg/L
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	95
	水中 钒标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	96
	水中 钛标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	97
	水中 锶标准溶液
	1000mg/L
	50ml
	瓶
	1
	
	
	有色院

	98
	水中铼标准溶液
	1000mg/L
	50ml
	瓶
	1
	
	
	有色院

	99
	水中 六价铬标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20ml
	支
	1
	
	
	标样所

	100
	水中 六价铬标准溶液
	100mg/L
	20ml
	支
	2
	
	
	标样所

	101
	水中二氧化硅标准溶液/介质0.5%碳酸钠
	1000mg/L（100mg/L）
	100ml
	瓶
	1
	
	
	坛墨质检 

	102
	土壤有效态成分分析标准物质
	根据采购时市场现货选择中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所标准物质ASA-1b-6b
	300g
	瓶
	1
	
	
	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所

	103
	土壤有效态成分分析标准物质
	根据采购时市场现货选择中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所标准物质ASA-7a-10a
	500g
	瓶
	1
	
	
	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所

	104
	土壤成分分析标准物质
	根据采购时市场现货选择中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所标准物质GSS36-82
	70g
	瓶
	1
	
	
	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所

	105
	水系沉积物成分分析标准物质
	根据采购时市场现货选择中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所标准物质GSD-2、GSD-7a、GSD-8a、GSD-11、GSD-14
	70g
	瓶
	1
	
	
	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所

	106
	土壤中六价铬成分分析标准物质
	根据采购时市场现货选择浓度GBW07581-GBW07585
	50g
	瓶
	1
	
	
	核工业部

	107
	土壤16种多环芳烃标准样品（萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、屈 、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、二苯并（a,h）蒽、苯并（g,h,i）苝和茚并（1,2,3,-c,d）芘）
	根据采购时市场现货选择浓度（HJ 805-2016）
	10g/支 6支/套
	套
	3
	
	
	锐标

	108
	土壤中8种有机氯农药标准样品（α-666、β-666、γ-666、δ-666、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT）
	根据采购时市场现货选择国家地质实验测试中心标准物质（HJ 921-2017）
	25g
	瓶
	5
	
	
	标样所

	109
	土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质
	GBW07469a、GBW07470a
	20g
	瓶
	1
	
	
	标样所

	110
	土壤18种多氯联苯标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度（HJ 743-2015）
	50g(60g)
	瓶
	2
	
	
	坛墨质检

	111
	土壤 苯酚标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	20g
	瓶
	1
	
	
	坛墨质检

	112
	土壤石油烃（C10-C40）标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	50g
	瓶
	1
	
	
	标样所

	113
	土壤石油烃（C6-C9）标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	50g空白土+1mL标液
	瓶
	1
	
	
	坛墨质检

	114
	甲醇溶剂 p,p'-DDD标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	标样所

	115
	甲醇溶剂 p,p'-DDE标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	标样所

	116
	甲醇溶剂 p,p'-DDT标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	标样所

	117
	甲醇溶剂 o,p'-DDT标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	标样所

	118
	甲醇溶剂 α-六六六标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	标样所

	119
	甲醇溶剂  β-六六六标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	标样所

	120
	甲醇溶剂  γ-六六六标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	标样所

	121
	甲醇溶剂  δ-六六六标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	标样所

	122
	正己烷溶剂 p,p'-DDD标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	123
	正己烷溶剂 p,p'-DDE标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	124
	正己烷溶剂 p,p'-DDT标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	125
	正己烷溶剂 o,p'-DDT标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	126
	正己烷溶剂 α-六六六标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	127
	正己烷溶剂  β-六六六标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	128
	正己烷溶剂  γ-六六六标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	129
	正己烷溶剂  δ-六六六标准溶液
	100mg/L
	1.2mL
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	130
	丙酮溶剂 邻甲酚、间甲酚、对甲酚混合标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	1.2mL
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	131
	异丙醇或者丙酮溶剂 间甲酚标准溶液
	1000mg/L
	2mL
	支
	4
	
	
	坛墨质检

	132
	 甲醇溶剂 苯酚标准溶液
	1000mg/L
	2mL
	支
	4
	
	
	坛墨质检

	133
	甲醇溶剂或乙腈溶剂 16种多环芳烃标准溶液（萘、苊、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[ghi]苝）
	200mg/L（HJ 478—2009 ）
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	134
	丙酮-正己烷溶剂 16种多环芳烃标准溶液（萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、䓛 、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、二苯并（a,h）蒽、苯并（g,h,i）苝和茚并（1,2,3,-c,d）芘）
	1000mg/L（HJ 805-2016）
	1ml
	支
	5
	
	
	TMstandard

	135
	甲醇溶剂或乙腈溶剂 16种多环芳烃标准样品（萘、苊、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[ghi]苝）
	根据采购时市场现货选择浓度（HJ 478—2009 ）
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	136
	丙酮-正己烷溶剂 2-氟联苯和对三联苯-d14替代物混合标准溶液
	2000mg/L（HJ 805-2016）
	2ml
	支
	6
	
	
	TMstandard

	137
	丙酮-正己烷溶剂 萘-d8、苊-d10、菲-d10、䓛- d12、苝- d12混合溶液
	2000mg/L（HJ 805-2016）
	1ml
	支
	6
	
	
	BePure

	138
	甲醇中15种VOC混标（含三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯）
	1000mg/L（HJ 639-2012）
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	139
	甲醇中56种VOC混标（含三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、六氯丁二烯、氯乙烯、氯丁二烯）
	1000mg/L（HJ 639-2012）
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	140
	甲醇中氯乙烯标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	141
	甲醇中氯丁二烯标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	142
	甲醇中环氧氯丙烷标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	143
	甲醇中3种替代物（二溴氟甲烷、甲苯-d8、4-溴氟苯）混合标准溶液
	2000mg/L（HJ 639-2012）
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	144
	甲醇中2种内标（氟苯和1,4-二氯苯-d4）混合标准溶液
	1000mg/L（HJ 639-2012）
	1ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	145
	 甲醇中三氯甲烷标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	146
	甲醇中5种挥发性卤代烃混合标准样品（I）（三氯甲烷、 四氯化碳、 三氯乙烯、 四氯乙烯、 三溴甲烷）
	根据采购时市场现货选择浓度
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	147
	甲醇中5种挥发性卤代烃混合标准样品（II）（三氯甲烷、 四氯化碳、一溴二氯甲烷、 二溴一氯甲烷、 三溴甲烷）
	根据采购时市场现货选择浓度
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	148
	甲醇中三氯甲烷、四氯化碳标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	149
	甲醇溶剂 吡啶标准溶液
	1000mg/L 
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	150
	异丙醇或者丙酮溶剂 2,4-二氯苯酚标准溶液
	1000mg/L
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	151
	正己烷溶剂 2,4，6-三氯苯酚标准溶液
	100mg/L
	2ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	152
	异丙醇或者丙酮溶剂 五氯酚标准溶液
	100mg/L
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	153
	二氯甲烷溶剂 邻-甲酚标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	154
	二氯甲烷溶剂 间-甲酚标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	155
	二氯甲烷溶剂 对-甲酚标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	156
	甲醇溶剂 2,6-二甲酚标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	157
	甲醇溶剂 2,5-二甲酚标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	158
	甲醇溶剂 3,5-二甲酚标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	159
	甲醇溶剂 3,4-二甲酚标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	160
	甲醇中氟苯
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	161
	异丙醇或者正己烷溶剂 2,2,5,5-四溴联苯
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	162
	甲苯溶剂 黄磷标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	163
	甲醇溶剂 四乙基铅标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	3
	
	
	TMstandard

	164
	甲醇中1,2-二氯苯-D4
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	165
	甲醇或二氯甲烷溶剂 7种有机磷（对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷）混合标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	166
	三氯甲烷中5种有机磷农药（敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、 马拉硫磷、 对硫磷）混合标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	167
	三氯甲烷溶剂 对硫磷标准溶液
	500mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	168
	三氯甲烷溶剂 甲基对硫磷标准溶液
	500mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	169
	三氯甲烷溶剂 马拉硫磷标准溶液
	500mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	170
	三氯甲烷溶剂 乐果标准溶液
	500mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	171
	三氯甲烷溶剂 敌敌畏标准溶液
	500mg/L
	1.2ml
	支
	4
	
	
	标样所

	172
	甲醇溶剂 敌百虫标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	计量院

	173
	丙酮溶剂 内吸磷标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	174
	水中 丁基黄原酸标准溶液
	1000mg/L
	10ml
	支
	4
	
	
	坛墨质检

	175
	水中 丁基黄原酸标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	15ml
	支
	6
	
	
	伟业计量

	176
	水中 水合肼标准溶液
	1000mg/L
	1.5ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	177
	乙腈溶剂 十氟联苯标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	178
	丙酮溶剂 百菌清标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	179
	丙酮溶剂 溴氰菊酯标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	180
	丙酮溶剂 菲D10
	100mg/L 
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	181
	二氯甲烷溶剂  菲D10
	1000mg/L
	2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	182
	正己烷溶剂 内标:13C-PCB209
	100mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	183
	甲醇中石油烃（C6-C9）标准溶液
	5000mg/L
	2ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	184
	正己烷中石油烃（C10-C40）标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	3
	
	
	TMstandard

	185
	甲醇溶剂 4-溴氟苯标准溶液
	1000µg/mL
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	186
	甲醇溶剂 2-甲基戊烷标准溶液
	2000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	187
	甲醇溶剂 正癸烷标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	188
	正己烷溶剂 正癸烷标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	189
	水中丙烯腈、丙烯醛、乙醛 混合标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	190
	甲醇⼆氯甲烷溶剂 四氯间二甲苯
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	191
	甲醇溶剂 十氟三苯基磷（DFTPP）
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	192
	正己烷/甲苯（1：1）溶剂 8种有机氯混合标准溶液（含有α-666、β-666、γ-666、δ-666、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT）
	100µg/mL
	1.2ml
	支
	6
	
	
	标样所

	193
	甲醇溶剂 8种有机氯标准样品（含有α-666、β-666、γ-666、δ-666、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT）
	根据采购时市场现货选择浓度
	2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	194
	甲醇溶剂 1,2,3,5-四氯苯标准溶液
	1000mg/L
	2ml
	支
	3
	
	
	坛墨质检

	195
	甲醇溶剂 六氯苯标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	3
	
	
	坛墨质检

	196
	正己烷溶剂 内环氧七氯A标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	3
	
	
	坛墨质检

	197
	正己烷溶剂 外环氧七氯B标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	3
	
	
	坛墨质检

	198
	甲醇中24种SVOC标准溶液（含三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸（2-乙基己基）酯）
	500mg/L（GB3838-2002）
	1.0ml
	支
	1
	
	
	AccuStandard

	199
	甲苯溶剂24种SVOC标准溶液（含三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸（2-乙基己基）酯）
	500mg/L（GB3838-2002）
	1.0ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	200
	甲醇中2种替代物（五氯硝基苯和硝基苯-d5）混合标准溶液
	1000mg/L（HJ 716-2014）
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	201
	甲苯正己烷中2种替代物（十氯联苯和2,4,5,6-四氯间二甲苯）混合标准溶液
	1000mg/L（HJ 699-2014）
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	202
	二氯甲烷中3种内标(1,4-二氯苯-d4、菲-d10、䓛
-d12)混合标准溶液
	4000mg/L（HJ 699-2014）
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	203
	丙酮或正己烷溶剂  邻硝基溴苯（1-溴-2-硝基苯）
	1000mg/L（HJ 716-2014）
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	204
	 甲醇溶剂 2,4-二硝基氯苯标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	205
	甲醇溶剂 2,4,6-三硝基甲苯标准溶液
	1000mg/L（100μg/mL）
	2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	206
	甲醇溶剂 2,4-二硝基甲苯标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	207
	甲醇溶剂 松节油标准溶液
	1000mg/L
	2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	208
	乙腈溶剂  苦味酸标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	209
	水中苯胺标准溶液
	100mg/L
	20ml
	支
	2
	
	
	标样所

	210
	甲醇溶剂 苯胺标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	211
	甲醇溶剂 联苯胺标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	212
	甲醇溶剂 苯胺-d5（内标）
	100mg/L
	2ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	213
	甲醇溶剂 联苯胺-d8（替代物）
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	214
	甲醇溶剂 甲萘威（西维因）标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	215
	甲醇溶剂 甲萘威D7(西维因-D7)标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	216
	甲醇溶剂 微囊藻毒素-LR标准溶液
	20ug/ml
	1ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	217
	甲醇溶剂 丙烯酰胺标准溶液  
	1000mg/L
	2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	218
	甲醇溶剂 丙烯酰胺-D3标准溶液   
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	219
	水中丙烯腈标准溶液
	1000mg/L
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	220
	水中丙烯醛标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	221
	水中乙醛标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	222
	甲醇中丁酮标准溶液
	1000mg/L
	5ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	223
	N,N-二甲基甲酰胺标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	224
	甲醇二氯甲烷（1：1）中苯并（a）芘标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所有

	225
	甲醇中阿特拉津标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	226
	甲醇中阿特拉津标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	227
	甲醇中异狄氏剂标准溶液
	100μg/mL
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	228
	甲醇中7种苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯）混合标准溶液
	1000mg/L
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	229
	二硫化碳中7种苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯）混合标准溶液
	1000mg/L
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	230
	甲醇中7种苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯）混合标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	231
	二硫化碳中7种苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯）混合标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	232
	甲醇中甲基汞、乙基汞混合标准溶液
	1000mg/L（HJ 977-2018）
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	233
	甲醇中三氯乙醛标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	234
	甲醇中三氯乙醛标准样品
	根据采购时市场现货选择浓度
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	235
	甲醇中甲苯-D8
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	236
	正己烷中正癸烷、正四十烷混合标准溶液
	正癸烷100mg/L、正四十烷300mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	237
	甲醇溶剂 3种全氟羧酸同位素混合标准溶液
	5μg/mL
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	238
	甲醇溶剂 11种全氟化合物混合标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	239
	甲醇溶剂  19种全氟化合物混合标准溶液{全氟丁酸（PFBA）、全
氟戊酸（PFPeA）、全氟己酸（PFHxA）、全氟庚酸（PFHpA）、全氟辛酸（PFOA）、全氟
壬酸（PFNA）、全氟癸酸（PFDA）、全氟十一烷酸（PFUnA）、全氟十二烷酸（PFDoA）、全氟十三烷酸（PFTrDA）、全氟十四烷酸（PFTeDA）、全氟丁烷磺酸（PFBS）、全氟戊烷磺酸（PFPeS）、全氟己烷磺酸（PFHxS）、全氟庚烷磺酸（PFHpS）、全氟辛烷磺酸（PFOS）、
全氟壬烷磺酸（PFNS）、9-氯-3-氧杂全氟壬烷磺酸（9Cl-PF3ONS）、4,8-二氧杂-3-H-全氟壬酸（ADONA）}
	50mg/L(100ug/ml)
	1ml
	支
	1
	
	
	阿尔塔

	240
	甲醇溶剂  同位素标记全氟辛酸（13C2-PFOA）
	50mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	阿尔塔

	241
	甲醇溶剂  包含同位素标记的PFBA、PFHxA、PFOA、PFHxS、PFNA、PFDA、PFOS、PFUnDA、PFDoDA
	2mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	阿尔塔

	242
	甲醇中7种多氯联苯（Arochlor1016
Arochlor1221     Arochlor 1232 Arochlor1242 Arochlor1248 Arochlor1254 Arochlor1260）
	200mg/L
	7*1ml
	套
	1
	
	
	TMstandard

	243
	二氯甲烷溶剂 PCB-1016标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	244
	二氯甲烷溶剂 PCB-1221标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	245
	二氯甲烷溶剂 PCB-1232标准溶液
	200mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	246
	二氯甲烷溶剂 PCB-1242标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	247
	二氯甲烷溶剂 PCB-1248标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	248
	二氯甲烷溶剂 PCB-1254标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	249
	二氯甲烷溶剂 PCB-1260标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	250
	二氯甲烷溶剂 1,3-二甲基-2-硝基苯
	1000mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	251
	丙酮或正己烷溶剂  2,2',4,4',5,5'-六溴联苯
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	252
	丙酮或正己烷溶剂  2,4,4'-三氯联苯（PCB28）标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	253
	丙酮或正己烷溶剂  2,2',5,5'-四氯联苯（PCB52）标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	254
	丙酮或正己烷溶剂  2,2',4,5,5'-五氯联苯（PCB101）标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	255
	丙酮或正己烷溶剂  3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	阿尔塔

	256
	丙酮或正己烷溶剂  3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	257
	异辛烷溶剂  2',3,4,4',5-五氯联苯（PCB123）标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	258
	丙酮或正己烷溶剂  2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	259
	异辛烷溶剂  2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB114）标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	260
	丙酮或正己烷溶剂  2,2',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB153）标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	261
	丙酮或正己烷溶剂  2,3,3',4,4'-五氯联苯（PCB105）标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	阿尔塔

	262
	丙酮或正己烷溶剂  2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB138）标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	263
	异辛烷溶剂  3,3',4,4',5-五氯联苯（PCB126）标准溶液
	200mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	264
	异辛烷溶剂  2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB167）标准溶液
	200mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	265
	异辛烷溶剂  2,3,3',4,4',5-六氯联苯（PCB156）标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	266
	丙酮或正己烷溶剂  2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB157）标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	坛墨质检

	267
	异辛烷溶剂  3,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB169）标准溶液
	200mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	TMstandard

	268
	丙酮或正己烷溶剂  2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB180）标准溶液
	100mg/L
	1.2ml
	支
	2
	
	
	标样所

	269
	丙酮或正己烷溶剂  2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	2
	
	
	Dr.E

	270
	甲醇或乙酸乙酯溶剂 2,3-二溴丙酰胺标准溶液
	1000mg/L
	2ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	271
	甲醇溶剂 1,3-丁二烯标准溶液
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	272
	甲醇溶剂 1-溴丙烷标准溶液
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	273
	甲醇溶剂 6种邻苯二甲酸酯类标准溶液（HJ1242-2022）
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	274
	甲醇溶剂 邻苯二甲酸二丁酯标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	275
	甲醇溶剂 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯标准溶液
	1000mg/L
	1.2ml
	支
	1
	
	
	标样所

	276
	正己烷溶剂 邻苯二甲酸二甲酯-d4
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	277
	正己烷溶剂 邻苯二甲酸二乙酯-d4
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	278
	正己烷溶剂 邻苯二甲酸丁基苄基酯-d4
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	279
	正己烷溶剂 邻苯二甲酸二丁酯-d4
	1000mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	280
	乙酸乙酯溶剂 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯-d4
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	281
	正己烷溶剂 邻苯二甲酸二正辛酯-d4
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	282
	乙腈溶剂 9种烷基酚类和双酚A混标（HJ1192-2021）
	100mg/L
	1ml
	支
	1
	
	
	TMstandard

	283
	甲醇溶剂 4-n-Nonylphenol-d4（甲醇中4-壬基酚-2,3,5,6,-D4）
	100mg/L
	1.2mL
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	284
	乙腈溶剂 双酚A-D16
	100mg/L
	1.2mL
	支
	1
	
	
	坛墨质检

	285
	甲醇中29种兽药混标溶液
	100μg/mL
	1ml
	支
	1
	
	
	阿尔塔

	286
	3种四环素类固体混标( DB 22T 2838-2017 )（就是3种）
	 100μg/组分
	
	瓶
	1
	
	
	阿尔塔

	287
	头孢噻肟
	纯品 
	10mg
	瓶
	1
	
	
	阿尔塔

	288
	甲醇中红霉素同位素-13CD3、磺胺甲恶䂳同位素-13C6、磺胺二甲嘧啶-13C6、磺胺吡啶-13C6、四环素-D6、诺氟沙星-D5、恩诺沙星-D5、氯霉素-D5、头孢噻肟-D3、林可霉素-D3
	1000mg/L（100ug/ml）
	1ml
	支
	1
	
	
	阿尔塔

	289
	甲醇中5种兽药内标混标溶液
	100μg/mL（10ug/ml）
	1ml
	支
	1
	
	
	阿尔塔

	290
	乙腈中环丙沙星-D8盐酸盐溶液
	100μg/mL
	1ml
	支
	1
	
	
	阿尔塔

	291
	四环素-D6
	纯品 
	100ug
	瓶
	1
	
	
	阿尔塔

	292
	头孢噻肟-D3
	纯品 
	100ug
	瓶
	1
	
	
	阿尔塔

	293
	二氧化硫标气
	50.7×10-6 mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	294
	一氧化碳标气
	989×10-6 mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	295
	一氧化氮标气
	50.2×10-6 mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	296
	氮气中3组分:一氧化碳  二氧化硫  一氧化氮  
	CO：30 ppm、SO2：10 ppm、NO：10 ppm
	4L
	瓶
	2
	
	
	四川中测标物有限公司

	297
	氮气中3组分:一氧化碳  二氧化硫  一氧化氮  
	CO：50 ppm、SO2：50 ppm、NO：50 ppm
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	298
	氮气中3组分:一氧化碳  二氧化硫  一氧化氮  
	CO：1000 ppm、SO2：200 ppm、NO：200 ppm
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	299
	氮气中3组分:一氧化碳  二氧化硫  一氧化氮  
	CO：4010 ppm、SO2：500 ppm、NO：800 ppm
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	300
	氮气中单组分 :二氧化氮
	100 ppm
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	301
	氮气中单组分 :氧气
	12%
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	302
	空气中单组分 :甲烷
	10 ppm
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	303
	空气中单组分 :甲烷
	100 ppm
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	304
	空气中单组分 :甲烷
	200 ppm
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	305
	氮气中7组分:苯  甲苯  乙苯  苯乙烯  邻二甲苯  间二甲苯  甲醛
	1 ppm
	2L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	306
	氮气中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯混合标气
	10.0×10-6 mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	307
	氮气中甲烷标气
	10.0×10-6 mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	308
	氮气中甲烷标气
	6.00×10-6 mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	309
	氮气中氧气
	20.0×10-2 mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	310
	氮气中甲醇标气
	50.0×10-6 mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	311
	氮气中氯甲烷、氯乙烯、环氧氯丙烷混合标准气体
	50.0×10-6
mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	312
	氮气中氯乙烯标准气体
	50.0×10-6
mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	313
	氮气中氯乙烯标准气体
	1.00×10-6
mol/mol
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	314
	氮气中单组分 :二氧化氮
	10 ppm
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	315
	氮气中单组分 :二氧化氮
	50 ppm
	4L
	瓶
	1
	
	
	四川中测标物有限公司

	316
	内标气（便携GCMS ）
	1,3,5-三（三氟甲基）苯浓度需为100±1μmol/mol，溴五氟苯浓度需为50±1μmol/mol
	1L
	瓶
	3
	
	
	博赛德

	317
	冲载气（便携GCMS ）
	高纯氮气，纯度：99.999%
	1L
	瓶
	9
	
	
	博赛德

	合计（含税含运费），元
	
	
	


