福建省三明环境监测中心站关于实验

耗材意向供应商采购公告

采购单位：福建省三明环境监测中心站

项目编号：SMHJJC202602
时    间：2026年9月
第一章 邀请函
为做好环境监测日常工作，保障采购人环境监测工作顺利进行，现对实验耗材意向供应商项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

一、项目名称：福建省三明环境监测中心站实验耗材意向供应商采购项目（采购编号：SMHJJC202602）。

二、项目预算：38.98万元。

三、组织方式：自行采购。

四、服务期限：1+1+1（协议期壹年，每年经采购人考核满意可续签最多贰年）。

五、采购文件获取方式：公告电子版附件。

凡有意参与本项目的供应商，请于2026年9月28日17时前（北京时间）提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。投标文件送达地址：福建省三明市三元区绿岩新村76幢福建省三明环境监测中心站，刘先生，电话：0598-8236855。

六、项目咨询联系人：巫女士，电话15159196272。
第二章 供应商须知
一、项目概况

（一）项目名称：实验耗材意向供应商采购项目（采购编号：SMHJJC202602）

（二）项目预算：38.98万元

（三）项目地址：福建省三明市三元区绿岩新村76幢

（四）服务期限：1+1+1（协议期壹年，每年经采购人考核满意可续签最多贰年）。

二、项目报价表——详见附件1《实验耗材报价一览表》
附件1中的实验耗材数量为预估数，采购人有权就附件1中的任何一项实验耗材数量进行调整，最终按实际采购的实验耗材数量结算。
三、资质要求

（一）供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
（二）近六个月任一个月依法纳税证明材料复印件。
（三）近三年内在经营活动中没有重大违法记录，需提供承诺函；投标人应在（招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）；未满足以上招标资格要求以及未响应文件中采购内容及技术服务要求的应标人，将被视为无效应标人。
（四）项目报价表，详见《实验耗材报价一览表》。
（五）承诺完整履行我方所要求的服务内容的承诺函(承诺内容必须包括：优质优价供货服务；若提供不合格产品或者不合理有效期的产品，需免费更换合格产品）。

上列证明文件须盖单位公章，提交材料真实有效，如有不实或提供的文件不完整的，取消供应商报价资格。报价文件正本一份，副本一份。
四、服务要求

（一）《实验耗材报价一览表》中仅包含一般年度采购计划，不包含临时扩项、竞赛或其他特殊情况，表中未列出的实验耗材亦有可能采购，中标人应接受临时采购要求，按照已报价的同类实验耗材市场价提供服务。中标人经采购人考核满意续签时，采购人和中标人协商谈判后签订补充协议，对协议供货目录进行补充或调整。

（二）报价包含税费、运费、搬运费。

（三）投标人须提供物品合格证及其他相关的资料，符合国家规定的质量标准和厂方标准。

（四）投标人在接到服务要求后需在24小时内响应；如遇紧急情况需在4小时内进行服务；若节假日或其他特殊情况，投标人也应配合采购人在指定时间内进行服务；若遇到无法按时完成的情况，应征求采购人的同意，并提供解决方案。

（五）投标人提供物品的实际有效期（以交货日期计）须不少于货物标注有效期的80%，对所应标的货物应能满足相应国家标准方法的要求。实际有效期不能满足80%要求的，须取得采购人的同意。

（六）投标人应在接到订货通知后15日内，送货到采购人指定地点。若无法按时供货须取得采购人的同意。

（七）报价原则上三年内不予变动，在协议供货有效期内，若中标产品价格因不可抗力或重大国际、国内事件发生较大调整时，中标人可向采购人提出书面申请，采购人经市场调研确定后，按双方协商一致后的单价履行。若市场恢复稳定，采购人经市场调研确定后，中标人须无条件恢复原报价单上的价格。

（八）所有实验耗材由中标人送达或邮寄到采购人指定地点，必须保证包装完好，不得破损。

（九）如遇采购人因自身原因临时换货、退货情况，保证货品不影响二次销售的条件下，投标人无条件同意退换货服务，退回运费由采购人自行承担；若是投标人发错、漏发或者运输途中造成的损坏，投标人应无条件退换货并承担运费。

五、评标方法

（一）具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。
（二）报价材料满足报价文件全部实质性要求，价格最低者推荐为意向供应商。

（三）本次采购招标本着公开、公平、公正的原则，由采购人组织评标小组进行评标。

六、协议事项

中标人收到采购结果通知书后10个工作日内，与采购人签订实验耗材意向供应商采购协议，协议期为壹年，每年经采购人考核满意后可续签，最多贰年。

七、结算方式

根据中标人报价单价，以实际采购数量为准，验收合格后，按月结算，采购人在收到正式发票后15个工作日内付清款项。

八、投标文件要求
　　1.投标人应按照资格、服务要求中的相关内容，提供全部相关证明材料。
　　2.提交项目正式报价文件（需完整填写报价一览表中各项目的单价及总价）。
　　3.投标文件中所有相关证明材料均应加盖投标人单位印章。
　　4.投标文件必须装订成册，附全部投标材料清单目录，加盖骑缝章，并密封（封面注明项目名称和采购编号信息）送至采购人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。
九、本次评审福建省三明环境监测中心站保留最终解释权。
附件1

实验耗材报价一览表
	序号
	货物名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	不分流超高惰性底部砂芯衬管
	5190-5112-005（5根/盒）
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	2
	分流超高惰性底部砂芯衬管
	5190-5105-005（5根/盒）
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	3
	陶瓷色谱柱切割片
	 5181-8836（4片/包）
	包
	1 
	
	
	安捷伦

	4
	混合材质石墨短密封垫圈
	0.1-0.25，安捷伦5181-3323
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	5
	混合材质石墨短密封垫圈
	0.32，安捷伦5062-3514
	盒
	1
	
	
	安捷伦

	6
	混合材质石墨短密封垫圈
	0.53，安捷伦5062-3512
	盒
	1
	
	
	安捷伦

	7
	混合材质石墨密封垫圈
	0.1-0.25，安捷伦货号：5062-3508
	盒
	1
	
	
	安捷伦

	8
	超惰性分流平板
	 5190-6145 
	盒
	1
	
	
	安捷伦

	9
	玻璃棉
	8500-1572   50g
	瓶
	1 
	
	
	安捷伦

	10
	不粘连高级绿色隔垫
	5183-4759，
50个/包
	包
	1 
	
	
	安捷伦

	11
	低流失隔垫（BTO）
	5183-4757,
50个/包
	包
	1 
	
	
	安捷伦

	12
	透明2mL样品瓶
	5182-0864 （100/pk）
	盒
	5 
	
	
	安捷伦

	13
	棕色2mL样品瓶
	5182-0554 （100/pk）
	盒
	5
	
	
	安捷伦

	14
	2mL样品瓶配套实心盖
	5183-2075 （100/pk)
	包
	1
	
	
	安捷伦

	15
	2mL样品瓶配套隔垫盖
	5185-5820 （1000/pk)
	包
	1 
	
	
	安捷伦

	16
	顶空瓶
	5188-6538
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	17
	顶空瓶盖
	5188-2759
	包
	1 
	
	
	安捷伦

	18
	4ml样品瓶
	5183-4321
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	19
	4ml样品瓶盖
	5183-4301
	包
	1 
	
	
	安捷伦

	20
	10ml样品瓶
	5188-6538
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	21
	10ml样品瓶盖
	
	包
	1 
	
	
	安捷伦

	22
	灯丝
	安捷伦（G7005-60061）
	根
	1 
	
	
	安捷伦

	23
	机械泵油1L
	安捷伦（X3760-64004）
	瓶
	1 
	
	
	安捷伦

	24
	通用柱螺帽
（2个/盒）
	安捷伦
5181-8830
	盒
	2
	
	
	安捷伦

	25
	黄铜柱螺帽
	安捷伦
05988-20066
	个
	2 
	
	
	安捷伦

	26
	传输管线针头
	内径0.4mm 外径0.8mm
	个
	1 
	
	
	安捷伦

	27
	内插管
	5183-2090 200µL
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	28
	内插管
	6191-1000 400μL
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	29
	4ml样品瓶
	5183-4448
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	30
	2ml样品瓶架
	9301-0722
	个
	1 
	
	
	安捷伦

	31
	瓶盖隔垫
	12mm 预开口 PTFE硅橡胶隔垫100/包    5183-2076
	包
	1 
	
	
	安捷伦

	32
	进样瓶盖垫
	5183-4464
	包
	1 
	
	
	安捷伦

	33
	微量取样针
	1000uL 5190-1528
	支
	1 
	
	
	安捷伦

	34
	微量取样针
	100uL 5190-1507
	支
	1 
	
	
	安捷伦

	35
	微量取样针
	10uL  5190-1483
	支
	1 
	
	
	安捷伦

	36
	微量取样针
	250uL  5190-1514
	支
	1 
	
	
	安捷伦

	37
	微量取样针
	25uL  5190-1493
	支
	1 
	
	
	安捷伦

	38
	微量取样针
	500uL 5190-1521
	支
	1 
	
	
	安捷伦

	39
	微量取样针
	50uL 5190-1500
	支
	1 
	
	
	安捷伦

	40
	高通量10ul进样针
	5181-3360-HF(6支/盒）
	盒
	1
	
	
	安捷伦

	41
	保护柱
	ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm×5 mm, 3/pk，186003976
	根
	1 
	
	
	WATERS

	42
	捕集柱
	 Isolator Column 2.1 mm×50mm 186004476
	根
	1 
	
	
	WATERS

	43
	色谱柱
	ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 186003539
	根
	1 
	
	
	WATERS

	44
	铷珠组件
	G1534-60570
	个
	1 
	
	
	安捷伦

	45
	针头过滤器RC膜
	0.2um,25mm,
100个/盒
安捷伦:5190-5110
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	46
	一次性针头过滤器
	0.2um孔径 15mm直径，5190-5108 RC
	盒
	1 
	
	
	安捷伦

	47
	注射器
	5mL(6ml)Luer Lock鲁尔锁头，100个/盒，4050-X00V0
	包
	2 
	
	
	HENKE-JECT

	48
	固相萃取小柱
	Oasis WAX 6 cc Cartridge 150mg 30µm for PFAS Analysis ,  30/pk，186009345
	盒
	1
	
	
	WATERS

	49
	AOC-20i 进样针
	岛津气相色谱
10ul
货号：S221-34618
	根
	1
	
	
	岛津

	50
	低流失进样隔垫
	岛津气相色谱
 Premium Green Septa 50/包
货号：S227-35004-01
	包
	1 
	
	
	岛津

	51
	衬管O型圈
	岛津气相色谱
货号：
036-11203-84
5个/包
	包
	3 
	
	
	岛津

	52
	分流衬管
	岛津气相色谱
货号：S227-35007-01
5根/包
	包
	2 
	
	
	岛津

	53
	不分流衬管
	岛津气相色谱
货号：S227-35008-01
5根/包
	包
	3 
	
	
	岛津

	54
	石墨垫
	岛津气相色谱0.5Graphite Ferrule 0.5 
10个/包 货号：S227-35006-01
	包
	1 
	
	
	岛津

	55
	螺母
	岛津气相色谱
货号：221-32705
	个
	5 
	
	
	岛津

	56
	分子筛捕集管一体式过滤器
	岛津气相色谱
货号：221-77580-42
	个
	1 
	
	
	岛津

	57
	内插管
	9mm样品瓶用 货号：380-00506，100pcs
	盒
	2 
	
	
	岛津

	58
	4ml气相样品瓶
	221-34269-91
瓶盖垫一套
	盒
	1 
	
	
	岛津

	59
	纯化柱
	Milli-Q® polishing kit for pure water
货号：IPAKKIT00
	套
	1 
	
	
	MILLIPORE

	60
	终端精制器
	货号：MPGP002A1
	套
	1 
	
	
	MILLIPORE

	61
	有机专用终端精制器
	货号：LCPAK00A1
	套
	1 
	
	
	MILLIPORE

	62
	空气过滤器
	货号：TANKMPK01
	套
	1 
	
	
	MILLIPORE

	63
	预处理柱
	货号：PR0G0T0S2
	套
	1 
	
	
	MILLIPORE

	64
	蠕动泵管组件
	匹配北裕气相分子吸收光谱仪GM376,货号52.29.117
	根
	6 
	
	
	上海北裕

	65
	BPT 管
	1.6*3.2*0.8，货号：12.01.017
	
	1 
	
	
	上海北裕

	66
	滤光片
	不同波长
	个
	1 
	
	
	SKALAR

	67
	流动注射样品杯
	货号：1022
	袋
	5
	
	
	SKALAR

	68
	流动注射透析膜
	货号：5283
	盒
	2 
	
	
	SKALAR

	69
	流动注射泵管
	货号：3150
	包
	1 
	
	
	SKALAR

	70
	流动注射泵管
	货号：3036
	包
	1 
	
	
	SKALAR

	71
	流动注射泵管
	货号：3031
	包
	1 
	
	
	SKALAR

	72
	流动注射泵管
	货号：3032
	包
	1 
	
	
	SKALAR

	73
	流动注射泵管
	货号：1060
	包
	1 
	
	
	SKALAR

	74
	流动注射泵管
	货号：3028
	包
	1 
	
	
	SKALAR

	75
	流动注射泵管
	货号：3024
	包
	1 
	
	
	SKALAR

	76
	阴离子表面活性剂蠕动泵泵管
	RN5001-002
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	77
	阴离子表面活性剂过滤膜
	RN5001-003
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	78
	阴离子表面活性剂除水膜
	RN5001-004
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	79
	氟橡胶废液管
	RN5001-010
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	80
	石油类蠕动泵泵管
	RN3002-003
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	81
	石油类过滤膜
	RN3002-004
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	82
	石油类除水膜
	RN3002-005
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	83
	石油类平底棕色样品瓶（700mL）
	RN3002-006
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	84
	硅酸镁柱（紫外）
	RN3002-011
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	85
	氟橡胶废液管
	RN3002-012
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	86
	过滤头（除水模块）
	RN3002-032
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	87
	过滤头（除杂质）
	RN3002-033
	包
	1 
	
	
	宁波然诺

	88
	硅酸镁柱（红外）
	OL-P0013
	根
	1 
	
	
	昂林

	89
	阴离子表面活性剂过滤膜
	OL-P0012
	包
	1 
	
	
	昂林

	90
	隔水膜
	OL-P0014
	包
	1 
	
	
	昂林

	91
	泵管
	OL-P0034
	包
	1 
	
	
	昂林

	92
	离子色谱样品管
	瑞士万通
货号：62743057
	包
	1 
	
	
	瑞士万通

	93
	纤维过滤膜（下）
	Y021003117，
50片/包
	包
	5 
	
	
	莱伯泰科

	94
	纤维过滤膜（上、小）
	Y021003116，
50片/包
	包
	5 
	
	
	莱伯泰科

	95
	加压流体萃取底部金属滤片
	莱伯泰科
Y010303-0039
	个
	10 
	
	
	莱伯泰科

	96
	SPE净化小柱
	PZ11304
1000mg/6mL, 
30支/盒
	盒
	5
	
	
	莱伯泰科

	97
	2ml全玻璃注射器
	兔高
	盒
	3 
	
	
	10支/盒常州明阳玻璃制品厂

	98
	Poly-Sery PWAX弱阴离子交换 SPE小柱
	SBEQ-CA3881 150mg,6mL 30支/盒
	盒
	2 
	
	
	CNW 

	99
	Poly-Sery PWAX弱阴离子交换 SPE小柱
	SBEQ-CA3854 500mg,6mL 30支/盒
	盒
	2 
	
	
	CNW 

	100
	2mL样品瓶(本色PP)
	VAAP-32009P-1232-100 9mm,11.6×32mm 100只/塑盒
	盒
	5 
	
	
	CNW 

	101
	2mL样品瓶(棕色PP)
	VAAP-32009P-1232A-100 9mm，11.6×32mm 100只/袋
	袋
	1 
	
	
	CNW 

	102
	本色开孔螺纹盖(含聚丙烯/硅胶垫片，适用于PFAS检测)
	VEAP-5332-09PFR-100 9mm 100个/袋
	袋
	5 
	
	
	CNW 

	103
	聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖)
	CNW ABEQ-3300006-500 15mL 25个/袋，500个/箱
	箱
	1 
	
	
	CNW 

	104
	 针头过滤器
	13*0.22um 尼龙
	包
	1 
	
	
	安谱

	105
	针式过滤器
	绿色滤头13mm*0.22μmSCAA-112
	包
	1 
	
	
	安谱

	106
	针式过滤器
	黄色滤头13mm*0.22μm SCAA-114
	包
	1 
	
	
	安谱

	107
	大容量采样管
	SBBB-CG3001 PP材质，2mm OD，80cm 1个/包
	包
	2 
	
	
	安谱优选 

	108
	K49型玻璃纤维滤膜
	SCBB-GF09090-100  90mm 100片/盒
	盒
	1 
	
	
	安谱优选 

	109
	有机相尼龙针式滤器(绿色)
	SCAA-104 13mm*0.22μm 100只/罐
	罐
	1 
	
	
	ANPEL 

	110
	有机相尼龙针式滤器(白色)
	SCAA-103 13mm*0.45μm 100只/罐
	罐
	1 
	
	
	ANPEL 

	111
	容量瓶（PP,B级,带NS瓶塞10/19,PP）
	 SGVI-677941 10mL
	只
	2 
	
	
	2个/盒VITLAB

	112
	容量瓶（PP,B级,带NS瓶塞10/19,PP）
	 SGVI-671941 25mL
	只
	2 
	
	
	2个/盒VITLAB

	113
	容量瓶（PP,B级,带NS瓶塞12/21,PP）
	 SGVI-672941 50mL
	只
	2 
	
	
	2个/盒VITLAB

	114
	量筒（PP,B级,高型,模压刻度）
	SGVI-651941 500mL
	只
	1 
	
	
	6个/盒VITLAB

	115
	离心机适配器
	4*2*15ml（尖）
0304891127
	套
	1 
	
	
	湘仪

	116
	10ml螺口尖底离心管（含四氟垫片旋盖）
	瓶身直径16.5mm，高110mm，高硼硅玻璃
	根
	50 
	
	
	湘仪

	117
	吹扫捕集棕色螺口样品瓶
	40ml HAMAG 货号：HM-4095A
	盒
	5 
	
	
	HAMAG

	118
	吹扫捕集棕色螺口样品瓶盖
	配40ml吹扫捕集瓶使用
	包
	5 
	
	
	HAMAG

	119
	聚四氟乙烯复合体内垫
	配40ml吹扫捕集瓶使用
	包
	10 
	
	
	HAMAG

	120
	实心盖
	含垫匹配40ml
	包
	1 
	
	
	HAMAG

	121
	2ml进样品架/蓝色塑料
	5*10孔 18.3*9.7*2cm
货号：HM-0510
	个
	5 
	
	
	HAMAG

	122
	2ml样品瓶塑料冻存盒
	2ml样品瓶匹配
	个
	5 
	
	
	不限

	123
	一次性玻璃吸管
	LR747720
	盒
	2 
	
	
	BRAND

	124
	一次性玻璃吸管配套胶头
	US-C38795-0002PT
	包
	1 
	
	
	BRAND

	125
	移液枪枪头
	200ul，732008
	包
	10 
	
	
	BRAND

	126
	移液枪枪头
	1000ul，732012
	包
	10 
	
	
	BRAND

	127
	移液枪枪头
	10ul
	包
	2 
	
	
	BRAND

	128
	移液枪枪头
	10ml，0000006987
	包
	5 
	
	
	BRAND

	129
	瓶口分液器
	2,5-25 m1,Dispensette®S 0rganic
	个
	1 
	
	
	BRAND

	130
	原子荧光清洗瓶组
	S1201-15-00
	个
	1 
	
	
	普析通用

	131
	原子荧光广口瓶
	原子荧光广口瓶
	个
	2 
	
	
	普析通用

	132
	过滤器
	MA3000测汞仪配套 S1045-6103
	包
	1 
	
	
	NIC

	133
	显微镜盖玻片
	直径10mm 
	盒
	2 
	
	
	CITOGLAS

	134
	100ml定量瓶
	100ml,100个/箱
	箱
	5 
	
	
	西安立科

	135
	97孔定量孔板
	97孔,100个/箱
	箱
	5 
	
	
	西安立科

	136
	高氯废水智能（COD）消解仪配套消解瓶
	250ml
	个
	10 
	
	
	菁工仪器（上海）有限公司

	137
	参比填充液
	雷磁，A型
	瓶
	2 
	
	
	雷磁

	138
	样品管架
	60孔，孔径16mm, 247mm*106mm*63mm
	个
	5 
	
	
	ICP-MS样品管配套

	139
	样品瓶架
	21孔，孔径30mm, 247mm*106mm*63mm
	个
	5 
	
	
	吹扫捕集瓶配套

	140
	试管刷
	大号
	把
	50 
	
	
	不限

	141
	试管刷
	中号
	把
	50 
	
	
	不限

	142
	抹布
	吸水
	条
	50 
	
	
	不限

	143
	自吸过滤式防毒面具
	3M 中号
货号：6502
	个
	1 
	
	
	3M

	144
	自吸过滤式防毒面具配套滤芯
	3M 
货号：6006CN
	套
	1
	
	
	3M

	145
	滤棉
	5N11CN
	包
	5 
	
	
	3M

	146
	有机蒸气滤毒盒
	3M™ 6006多用气体/蒸气滤毒盒，每箱60个
	个
	10 
	
	
	3M

	147
	有机蒸汽滤毒盒
	6001CN  2只/袋
	袋
	10 
	
	
	3M

	148
	滤毒盒
	6007CN
	个
	10 
	
	
	3M

	149
	九孔马弗炉坩埚架
	适用于50ml镍坩埚
	个
	1 
	
	
	银鹏

	150
	固相萃取小柱
	HLB，填料200mg ,6ml（30个/盒）
	盒
	1
	
	
	Waters

	151
	waters固相萃取小柱
	HLB 6ml 500mg
	盒
	1
	
	
	waters

	152
	藻类计数框
	0.1ml*4个/片
	个
	2 
	
	
	万深

	153
	一次性注射器（不带针头）
	10mL 100支/盒
	盒
	1 
	
	
	三兴

	154
	一次性注射器（不带针头）
	15mL 100支/盒
	盒
	1 
	
	
	三兴

	155
	一次性注射器（不带针头）
	20mL，100支/盒
	盒
	1 
	
	
	三兴

	156
	一次性注射器
	5ml 100个/盒
	盒
	1 
	
	
	康友

	157
	一次性注射器
	1ml  200支/盒
	盒
	1 
	
	
	康友

	158
	一次性注射器
	2ml   150支/盒
	盒
	1 
	
	
	康友

	159
	玻璃注射器
	1ml
	 个
	1 
	
	
	康友

	160
	玻璃注射器
	5ml
	 个
	1 
	
	
	康友

	161
	混合膜
	   孔径0.45微米  尺寸50mm ，50片/盒
	盒
	1 
	
	
	兴亚

	162
	细胞夹
	0.05mm直尖细头
	个
	1 
	
	
	不限

	163
	圆形盖玻片
	8mm
	盒
	1 
	
	
	100片/盒不限

	164
	塑料尖头镊子
	117mm
	把
	1 
	
	
	不限

	165
	废液托盘
	双桶防渗漏
	个
	1 
	
	
	不限

	166
	废液标识
	15cm*15cm
	张
	1 
	
	
	不限

	167
	无尘布
	15cm*15cm
	包
	1 
	
	
	不限

	168
	细胞培养板
	六孔
	箱
	1 
	
	
	不限

	169
	解剖针
	细 小号
	支
	1 
	
	
	不限

	170
	吸耳球
	中号
	个
	5 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	171
	吸耳球
	大号
	个
	5 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	172
	吸耳球
	小号
	个
	5 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	173
	带柄塑料量杯
	1000ml
	
	5 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	174
	洗瓶
	500ml
	个
	10 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	175
	磁力搅拌子
	2cm
	个
	10 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	176
	磁力搅拌子
	4cm
	个
	10 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	177
	防爆沸玻璃珠
	500g
	包
	1 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	178
	容量瓶（聚乙烯材质）
	100mL
	个
	5 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	179
	容量瓶（聚乙烯材质）
	250mL
	个
	5 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	180
	有机玻璃圆盘移液管架
	28孔
	个
	1 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	181
	木质梯形移液管架
	单用 横放
	个
	1 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	182
	硅胶管
	10mm×10米/卷
	卷
	1 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	183
	硅胶管
	4mm×10米/卷
	卷
	1 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	184
	硅胶管
	6mm×10米/卷
	卷
	1 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	185
	硅胶管
	8mm×10米/卷
	卷
	1 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	186
	实验服
	S M L XL  XXL
	件
	30 
	
	
	不限

	187
	擦镜纸
	10*15CM
	本
	5 
	
	
	新星

	188
	定性滤纸
	90mm
	盒
	5 
	
	
	新星

	189
	定性滤纸
	12.5cm 100张/盒
	盒
	5 
	
	
	新星

	190
	定性滤纸
	中速110mm
	盒
	5 
	
	
	新星

	191
	定性滤纸
	直径15cm
	盒
	5 
	
	
	新星

	192
	定量滤纸
	中性 18cm
	盒
	5 
	
	
	新星

	193
	定量滤纸
	15cm 中速
	盒
	5 
	
	
	新星

	194
	定量滤纸
	中速90mm
	盒
	5 
	
	
	新星

	195
	定量滤纸
	慢速125mm
	盒
	5 
	
	
	新星

	196
	滤纸
	60cm*60cm
	包
	1 
	
	
	不限

	197
	厨房纸巾
	抽取式
	箱
	2 
	
	
	不限

	198
	脱脂棉
	500g
	包
	1 
	
	
	景阳岗

	199
	一次性使用医用无纺布帽
	20个/包
	个
	1 
	
	
	江苏

	200
	一次性手套
	100盒/箱
	箱
	1 
	
	
	不限

	201
	砂轮
	直径21mm
	个
	1 
	
	
	海门市中泰

	202
	防静电塑料无齿镊子
	平头
	把
	1 
	
	
	深圳市瑞星源

	203
	防静电塑料镊子
	平头
	把
	1 
	
	
	深圳市瑞星源

	204
	三角涂布棒
	大号
	个
	1 
	
	
	环球

	205
	酸缸
	 20cm*50cm
	个
	1 
	
	
	申迪

	206
	酸缸
	100L
	个
	1 
	
	
	申迪

	207
	酸缸
	45✘30✘30cm
	个
	1 
	
	
	申迪

	208
	有盖方盘
	20*30cm
	个
	1 
	
	
	白鹅

	209
	弗罗里硅土柱
	500mg 6ml
	个
	1 
	
	
	睿科

	210
	封口膜
	pm996，4 in*125 ft
	盒
	1 
	
	
	parafilm

	211
	点断式保鲜膜
	20cm*20cm
	卷
	5 
	
	
	不限

	212
	手术剪刀
	160mm，直尖
	把
	5 
	
	
	不限

	213
	不锈钢消毒筐篮(方)
	30*20*20
	个
	1 
	
	
	耀华

	214
	不锈钢消毒筐篮（圆）
	30*30
	个
	1 
	
	
	耀华

	215
	漏篮
	方形35cm*25cm
	个
	10 
	
	
	不限

	216
	坩埚钳
	45cm
	个
	1 
	
	
	耀华

	217
	蔡司专业光学擦镜纸
	200片每盒
	盒
	1 
	
	
	蔡司

	218
	镍坩埚
	50ml(带盖）
	个
	10 
	
	
	银鹏

	219
	压力蒸汽灭菌生物指示剂
	ATCC7953
	盒
	1 
	
	
	10/支/盒
3M

	220
	聚内烯封盖离心管
	Nalgene250
	个
	10 
	
	
	Nalgene

	221
	生物灭菌袋
	61*81
	包
	1 
	
	
	50个/包上海

	222
	废液桶
	25L（耐酸碱）
	个
	1 
	
	
	茶花

	223
	废液桶
	50L
	个
	1 
	
	
	茶花

	224
	称量瓶药勺
	20cm
	支
	10 
	
	
	不限

	225
	SO2试剂盒
	HJ535-2009
	套
	1 
	
	
	中诺泰安

	226
	乳胶管
	6*9
	米
	1 
	
	
	30米起订黎明

	227
	一次性培养皿
	70mm，一套
	套
	1 
	
	
	720套/箱起拍康健

	228
	一次性培养皿
	90mm塑料无菌培养皿，500个/箱
	箱
	1 
	
	
	康健

	229
	粪大肠菌群无菌袋
	250ml
	盒
	1 
	
	
	环凯

	230
	爱德士紫外灯箱
	98-21322-00
	个
	1 
	
	
	爱德士

	231
	爱德士紫外灯
	98-0016466-00
	个
	1 
	
	
	爱德士

	232
	WPCA25 EasyDisc PCA 25 KIT菌落总数PCA试剂盒
	98-0013455-00
	盒
	1 
	
	
	爱德士

	233
	WHPC-100 HPC,SIMPLATE MULTI DOSE 1.5爱德士 Simplate 菌落总数定量培养盘及培养基
	98-05761-01
	箱
	1 
	
	
	爱德士

	234
	3T/Wastewater Coliform CRM-Microbe cockt 混合菌环境水大肠菌群质控
	98-0009086-00
	盒
	1 
	
	
	爱德士

	235
	平头微量进样器
	100ul
	个
	1 
	
	
	高鸽

	236
	平头微量进样器
	1000ul
	个
	1 
	
	
	高鸽

	237
	尖头微量进样针（微量注射器）
	10ul
	盒
	1 
	
	
	高鸽

	238
	尖头微量进样针（微量注射器）
	25ul
	根
	1 
	
	
	高鸽

	239
	尖头微量进样针（微量注射器）
	50uL
	支
	1 
	
	
	高鸽

	240
	尖头微量进样针（微量注射器）
	100uL
	支
	1 
	
	
	高鸽

	241
	尖头微量进样针（微量注射器）
	250ul
	支
	1 
	
	
	高鸽

	242
	尖头微量进样针（微量注射器）
	500μL
	支
	1 
	
	
	高鸽

	243
	醋酸铅试纸
	20本/盒
	盒
	1
	
	
	100张/本国药

	244
	压敏胶带
	13卷/盒
	盒
	1 
	
	
	江西

	245
	医用纱布
	500g
	卷
	1 
	
	
	江西旭辉

	246
	ph试纸
	不同量程
	盒
	1 
	
	
	馨试

	247
	特氟龙滤膜46.2mm（PM2.5）
	47mm（50张/盒）7592-104
	盒
	1 
	
	
	Whatman

	248
	水相针式滤器（聚醚砜）
	  孔径0.45微米，尺寸25mm，100只/罐
	罐
	1 
	
	
	上海安谱

	249
	PP棉滤芯
	10寸5微米
	个
	1 
	
	
	不限

	250
	抽滤器
	1L，包括滤杯、滤头、三角瓶、金属夹子、胶管、胶管连接器等
	套
	1 
	
	
	奥特赛恩斯

	251
	砂芯过滤装置
	500ml
	个
	1 
	
	
	申迪

	252
	CA针头过滤器
	0.45um 25mm无菌针头
	盒
	1 
	
	
	江西

	253
	普通玻璃纤维滤筒
	28*70mm（一箱240个）
	箱
	1 
	
	
	泰山

	254
	水系微孔滤膜
	0.45um直径80mm
	盒
	1 
	
	
	津腾

	255
	一次性针头过滤器
	聚四氟乙烯（PTFE），直径25mm，孔径0.45um，100个/包
	包
	1 
	
	
	津腾

	256
	一次性针头过滤器
	聚醚砜（PES），直径13mm，孔径0.45um，100个/包
	个
	1 
	
	
	津腾

	257
	一次性针头过滤器
	聚醚砜（PES），直径25mm，孔径0.45um，100个/包
	包
	1 
	
	
	津腾

	258
	HLB固相萃取柱
	1000mg,6ml
	支
	1 
	
	
	睿科

	259
	RayCure C18固相萃取柱
	1000mg/6mL，30支/盒
	盒
	1 
	
	
	睿科

	260
	RayCure C18固相萃取柱
	500mg/6mL，30支/盒
	盒
	1 
	
	
	睿科

	261
	RayCure HLB固相萃取柱
	500mg/6ml  30支/盒
	盒
	1 
	
	
	睿科

	262
	硅胶固相萃取柱
	1000mg/6mL
	盒
	1 
	
	
	安谱

	263
	硅酸镁萃取柱
	1g/6ml  Florisil  30支/盒
	盒
	1 
	
	
	安谱

	264
	有机相针式滤器
	13mm孔径0.22/0.45um
	个
	1 
	
	
	绿盟

	265
	一次性针头过滤器
	有机13mm*0.22um
	包
	1 
	
	
	有机绿盟

	266
	一次性针头过滤器
	0.22um*13mm PTFE    100只
	筒
	1 
	
	
	绿盟

	267
	水系微孔滤膜
	0.45μm*100mm
	盒
	1 
	
	
	50片/盒绿盟

	268
	ABS树脂耐酸碱盐药勺
	150mm
	把
	1 
	
	
	AS ONE

	269
	一次性塑料药勺
	（咖啡勺、食品级）400个/袋
	袋
	1 
	
	
	不限

	270
	双头不锈钢药勺
	大中小三个一组
	组
	1 
	
	
	北京房山黎明橡胶厂

	271
	不锈钢药勺
	3*1
	支
	1 
	
	
	江苏

	272
	塑料药勺
	小号
	支
	1 
	
	
	江苏

	273
	样品勺
	土壤样品取样用，大小类似药品勺
	把
	1 
	
	
	江西

	274
	无粉乳胶手套
	中号  光明
	盒
	1 
	
	
	光明

	275
	橡胶手套
	束口25双/盒
	双
	1
	
	
	25双/盒光明

	276
	丁腈手套
	L号，100个/盒
	盒
	5 
	
	
	安思尔

	277
	丁腈手套
	M号，100个/盒
	盒
	5
	
	
	安思尔

	278
	丁腈手套
	S号，100个/盒
	盒
	5 
	
	
	安思尔

	279
	棉布手套
	大号
	副
	10 
	
	
	广东

	280
	加厚加长款丁腈手套
	SM
	盒
	1 
	
	
	爱马斯

	281
	一次性使用医用橡胶手套
	50付/盒7.5号
	盒
	1 
	
	
	科邦

	282
	称量纸
	10cm 500张/包
	包
	1 
	
	
	国药

	283
	反光马甲
	S M L XL  XXL
	件
	1 
	
	
	不限

	284
	噪声仪打印机色带
	爱华AWA6228+
	个
	1 
	
	
	不限

	285
	天平刷
	155mm
	把
	1 
	
	
	不限

	286
	安全绳
	单大钩 3M
	条
	1 
	
	
	不限

	287
	小马扎
	折叠椅长30cm宽25cm高25.5cm
	把
	1 
	
	
	不限

	288
	桌子
	户外折叠桌子防水
	个
	1 
	
	
	不限

	289
	桌面簸箕套装
	蓝色
	套
	1 
	
	
	不限

	290
	棉绳
	 10mm10米
	根
	1 
	
	
	不限

	291
	椅子
	户外折叠椅子
	个
	1 
	
	
	不限

	292
	涉水服
	鞋码38-47号
	件
	1 
	
	
	不限

	293
	游标卡尺
	0-150mm
	把
	1 
	
	
	不限

	294
	牛皮纸  
	120g加厚款110*80CM/张
	 张
	1 
	
	
	不限

	295
	防蚊帽
	可拆卸
	个
	1 
	
	
	不限

	296
	除衣蛾衣鱼喷雾剂
	500ml
	瓶
	1 
	
	
	不限

	297
	齐腰涉水裤
	36-46码
	件
	1 
	
	
	不限

	298
	温湿度表
	WS-1
	瓶
	1 
	
	
	凤洋

	299
	聚乙烯薄膜
	30cm
	盒
	1 
	
	
	妙洁

	300
	锡纸
	30cm
	卷
	1 
	
	
	妙洁

	301
	铝箔
	崂应3012型烟尘仪配套，铝箔密封圈100张/盒
	盒
	1 
	
	
	崂应

	302
	大卷医用胶布
	500g
	卷
	1 
	
	
	徐州卫材卫生材料有限公司

	303
	户外安全绳
	100m 12mm
	条
	1 
	
	
	欣达

	304
	绳子
	直径8㎜长30米
	米
	1 
	
	
	欣达

	305
	透明度盘
	SD20
	个
	1 
	
	
	泰恒

	306
	毛刷
	8cm
	个
	1 
	
	
	耀华

	307
	镊子
	不锈钢 尖头 可灭菌
	把
	1 
	
	
	环球

	308
	304不锈钢方盘
	40*30*20CM
	个
	1 
	
	
	白鹅

	309
	搪瓷方盘
	16*22cm
	个
	1 
	
	
	白鹅

	310
	搪瓷方盘
	30cm*20cm
	个
	1 
	
	
	白鹅

	311
	搪瓷方盘
	30cm*40cm
	个
	1 
	
	
	白鹅

	312
	搪瓷方盘
	35*50cm
	个
	1 
	
	
	白鹅

	313
	水银温度计
	100摄氏度
	根
	1 
	
	
	耀华

	314
	温度计
	360度
	根
	1 
	
	
	耀华

	315
	水瓢
	金属
	个
	1 
	
	
	茶花

	316
	水瓢
	食品级带导口
	个
	1 
	
	
	茶花

	317
	尼龙筛
	2mm、20目、60目、100目
	个
	1 
	
	
	豪泉筛具

	318
	LH-DE-100
	10次
	盒
	1 
	
	
	连华

	319
	LH-N2N3-100
	100次
	盒
	1 
	
	
	连华

	320
	LH-PIP2-100
	100次
	盒
	1 
	
	
	连华

	321
	一次性移液管
	聚乙烯材质，5mL，每包（ 1支/袋×50×4=200支）
	包
	1 
	
	
	AS ONE

	322
	气袋
	3L，双阀（中间阀、短侧边缝阀）、铝箔
	个
	1 
	
	
	E-Switch

	323
	气袋
	5L，双阀（中间阀、短侧边缝阀）、铝箔
	个
	1 
	
	
	E-Switch

	324
	气袋
	ESF-K  1L 单阀
	个
	1 
	
	
	E-Switch

	325
	气袋
	ESF-K  200mL单阀
	个
	1 
	
	
	E-Switch

	326
	气袋
	ESF-K  2L 单阀
	个
	1 
	
	
	E-Switch

	327
	滤膜保存盒
	47mm
	盒
	1 
	
	
	鹏宇

	328
	PE自封袋
	加厚20丝 12*17cm
	包
	1 
	
	
	不限

	329
	5#自封袋
	（长140mm*宽100mm）加厚 100个/袋
	袋
	1 
	
	
	不限

	330
	自封袋
	8# 12丝
	包
	1 
	
	
	不限

	331
	 冰袋
	200ml
	个
	1 
	
	
	10个/包起订不限

	332
	冰袋
	200ml
	个
	1 
	
	
	10个/包起订不限

	333
	塑料贝勒管
	1L
	个
	1 
	
	
	不限

	334
	贝勒管出水阀
	配套1L贝勒管
	个
	1 
	
	
	不限

	335
	贝勒管配套绳子
	20m
	条
	1 
	
	
	不限

	336
	采水袋
	 1L，带螺旋盖子，加厚手提扣，透明，食品级
	个
	1 
	
	
	六六零

	337
	采水袋
	1.5L，带螺旋盖子，加厚手提扣，透明，食品级
	个
	1 
	
	
	六六零

	338
	空盒气压表
	DYM3型
	个
	1 
	
	
	凤洋

	339
	PP材质棕色瓶
	新污染物采样，1L
	个
	1 
	
	
	

	340
	苯 检测管
	苯 H-10-101-01
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	341
	一氧化碳 检测管
	一氧化碳 H-10-102-18
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	342
	氯气 检测管
	氯气 H-10-106-10
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	343
	二氧化氯 检测管
	二氧化氯 H-10-130-10
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	344
	乙醇 检测管
	乙醇 H-10-141-30
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	345
	甲醛 检测管
	甲醛 H-10-121-05
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	346
	氯化氢 检测管
	氯化氢 H-10-108-10
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	347
	氰化氢 检测管
	氰化氢 H-10-126-10
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	348
	氟化氢检测管
	氟化氢 H-10-105-10
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	349
	硫化氢 检测管
	硫化氢 H-10-103-10
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	350
	苯酚 检测管
	苯酚 H-10-139-05
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	351
	磷化氢检测管
	磷化氢 H-10-116-10
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	352
	甲苯 检测管
	甲苯 H-10-114-20
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	353
	二甲苯 检测管
	二甲苯 H-10-112-20
	盒
	1 
	
	
	Honeywell

	354
	检测管手泵
	LP1200系列检测管使用
	个
	1 
	
	
	Honeywell

	355
	便携式保温箱
	13L
	个
	1 
	
	
	黑鹿

	356
	75%酒精棉片
	100片
	盒
	1 
	
	
	不限

	357
	热敏打印标签纸
	5.5cm*5cm
	卷
	1 
	
	
	不限

	358
	广泛PH试纸
	PH1-14
	本
	1 
	
	
	新星

	359
	乙酸-硝酸纤维微孔滤膜（环境空气氟化物测定耗材）
	孔径5um，直径90mm
	盒
	1 
	
	
	上海兴亚

	360
	水系微孔滤膜
	50*0.45um
	个
	1 
	
	
	上海兴亚

	361
	玻璃纤维滤膜
	47mm*0.45u
	盒
	1 
	
	
	上海兴亚

	362
	石英滤膜（烟尘滤筒）
	47mm/崂应3012型烟尘仪配套  10张/每包
	包
	1 
	
	
	崂应

	363
	筛网
	30目直径40cm
	个
	1 
	
	
	上海宝蓝

	364
	筛网
	40目直径30cm
	个
	1 
	
	
	上海宝蓝

	365
	网筛
	63um不锈钢标准筛250目 20CM直径
	个
	1 
	
	
	上海宝蓝

	366
	小铲子
	抹泥刀
	把
	1 
	
	
	不限

	367
	加高筛网
	定制40目直径50CM 高30CM
	个
	1 
	
	
	博思

	368
	拖网
	崂应3012型烟尘仪配套 50片/包
	盒
	1 
	
	
	崂应

	369
	不锈钢伸缩杆采水器
	1L 1.17-4m
	个
	1 
	
	
	浩海

	370
	不锈钢采样器
	1L
	个
	1 
	
	
	浩海

	371
	不锈钢采样器
	2.5L
	个
	1 
	
	
	浩海

	372
	伸缩杆采水器
	500ml(杆0.61-1.5米)
	个
	1 
	
	
	浩海

	373
	D型手抄网
	网框底边长30cm，孔径425μm（40目）
	套
	1 
	
	
	浩海

	374
	有机玻璃采样器
	3L
	个
	1 
	
	
	碧欧

	375
	有机玻璃采样器
	5L
	个
	1 
	
	
	碧欧

	376
	有机玻璃采水器
	2.5L
	个
	1 
	
	
	碧欧

	377
	13号浮游生物网（带杆）
	网孔直径为 0.112 mm
	套
	1 
	
	
	浩海

	378
	25号浮游生物网（带杆）
	网孔径0.064μm
	套
	1 
	
	
	浩海

	379
	索伯网
	网框边长30cmx30cm
	套
	1 
	
	
	浩海

	380
	彼得生采泥器
	1/16 m2 的
	个
	1 
	
	
	浩海

	381
	浮游生物计数框
	0.1ml
	个
	1 
	
	
	浩海

	382
	浮游生物计数框
	1ml
	个
	1 
	
	
	浩海

	383
	浮游生物计数框
	5ml
	个
	1 
	
	
	浩海

	384
	3M半面罩
	6200+6003
	套
	1 
	
	
	3M

	385
	3M有机口罩
	9542头罩式，25个/盒
	盒
	1 
	
	
	3M

	386
	防护镜
	1621AF
	个
	1 
	
	
	3M

	387
	一次性活性炭口罩
	50个/盒
	盒
	1 
	
	
	上海

	388
	耐高温隔热手套
	45cm
	双
	1 
	
	
	长度45CM不限

	389
	加长加厚防水手套
	XL
	双
	1 
	
	
	12寸英科

	390
	耐酸碱手套
	60cm
	副
	1 
	
	
	青岛威蝶

	391
	打印纸
	45*70
	卷
	1 
	
	
	精臣

	392
	打印纸
	30*30
	卷
	1 
	
	
	精臣

	393
	色带
	M2专用色带
	个
	1 
	
	
	精臣

	394
	采样桶
	5L
	个
	1 
	
	
	

	395
	采样桶
	10L
	个
	1 
	
	
	

	396
	救生衣
	气胀式
	套
	1 
	
	
	

	397
	地下水采样管
	外径8mm ，内径5mm，70米
	卷
	1 
	
	
	爱默里

	398
	变色硅胶
	500g
	盒
	1 
	
	
	国药

	399
	噪声仪延伸电缆
	5m
	根
	1 
	
	
	爱华

	400
	浮游生物自动分析仪配套计数框
	0.1ml，20*20mm
	盒
	1 
	
	
	江苏宏众百德

	合计（含税含运费），元
	
	
	


