附件1

各地在用或备用燃煤锅炉情况汇总表

| 序号 | 县（市、区） | 燃煤锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤2 t/h |  | 2-10（含） t/h |  | 10-35 t/h |  | 35（含）-65 t/h |  | ≥65 t/h |  |
|  |  | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 |
| 1 | 三元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 沙县 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 | 155.51 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| 3 | 永安 | 0 | 0 | 2 | 14.9 | 5（含备用：1） | 87.63（含备用：24.49） | 2（含备用：1） | 95（含备用：35） | 3 | 2125 |
| 4 | 明溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 清流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 宁化 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 建宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | 泰宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 将乐 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 56 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 10 | 尤溪 | 10 | 16.5 | 10（含备用：1） | 78.57（含备用：10） | 2 | 34.29 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 11 | 大田 | 0 | 0 | 2（含备用：1） | 15.28（含备用：8.57） | 7（含备用：3） | 138.85（含备用：62） | 2 | 102 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 12 | 20.5 | 19（含备用：2） | 128.75（含备用：18.57） | 36（含备用：4） | 676.56（含备用：86.49） | 6（含备用：1） | 277（含备用：35） | 5 | 2340 |

注：以上数据由市市场监管局提供，各地应根据各实际情况进行核实，补充完善。

附件2

各地在用或备用燃生物质、燃油、燃气、电锅炉及余热锅炉汇总表

| 序号 | 县（市、区） | 燃生物质锅炉（含稻糠、谷壳、黑液、制浆黑液、木、竹屑、木材、木柴、木屑、生物质） |  |  |  |  |  | 燃油锅炉 |  | 燃气锅炉 |  | 电锅炉 |  | 其他锅炉 （含余热、煤气、垃圾） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤2 t/h |  | 2-10（含） t/h |  | 大于10t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计个数 | 蒸吨 总数 | 合计个数 | 蒸吨 总数 | 合计个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计个数 | 蒸吨 总数 | 合计个数 | 蒸吨总数 | 合计个数 | 蒸吨 总数 |
| 1 | 三元 | 15 | 23.83 | 15 | 65.14 | 0 | 0 | 3 | 6.08 | 26 | 105.91 | 11 | 2.43 | 31 | 1580.9 |
| 2 | 沙县 | 16（含备用：4） | 30（含备用：8） | 24 | 118.73 | 3 | 261.94 | 4（含备用：1） | 7.28（含备用：1.71） | 26（含备用：2） | 83.12（含备用：4） | 1 | 0.15 | 8（含备用：1） | 23.5（含备用：4） |
| 3 | 永安 | 29（含备用：2） | 53.26（含备用：4） | 37（含备用：3） | 167.54（含备用：12） | 5 | 94 | 8 | 51.43 | 7 | 40.71 | 0 | 0 | 27 | 443.93 |
| 4 | 明溪 | 14 | 26.9 | 8 | 38 | 2（含备用：1） | 32（含备用：12） | 1 | 2 | 16（含备用：2） | 70.68（含备用：12） | 0 | 0 | 2 | 24.4 |
| 5 | 清流 | 9（含备用：1） | 17（含备用：2） | 8 | 36.29 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | 9.5 | 1 | 0.24 | 7 | 83.5 |
| 6 | 宁化 | 9 | 16.43 | 20 | 77.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.86 |
| 7 | 建宁 | 15 | 23 | 2 | 8 | 1（即备用：1） | 20（即备用：20） | 3 | 5.29 | 4（含备用：1） | 54（含备用：2） | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | 泰宁 | 15 | 22.5 | 9 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0.2 | 5 | 18 |
| 9 | 将乐 | 24 | 41 | 16 | 64 | 1 | 15 | 3 | 6.49 | 4 | 17.4 | 1 | 0.36 | 6 | 102.4 |
| 10 | 尤溪 | 54（含备用：1） | 88.33（含备用：1） | 41（含备用：3） | 197.08（含备用：14） | 4 | 49.29 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 26（含备用：1） | 76.25（含备用：1） |
| 11 | 大田 | 6 | 10 | 13 | 47.86 | 3 | 41.86 | 0 | 0 | 3（含备用：1） | 12.86（含备用：4） | 0 | 0 | 10 | 171.8 |
| 合计 |  | 206（含备用：8） | 352.25（含备用：15） | 193（含备用：6） | 854.36（含备用：26） | 19（含备用：2） | 514.09（含备用：32） | 26（含备用：1） | 84.07（含备用：1.71） | 95（含备用：6） | 405.68（含备用：22） | 15 | 3.38 | 128（含备用：2） | 2533.54（含备用：5） |

注：以上数据由市市场监管局提供，各地应根据各实际情况进行核实。

附件3

各地停用燃煤锅炉情况汇总表

| 序号 | 县（市、区） | 燃煤锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤2 t/h |  | 2-10（含） t/h |  | 10-35 t/h |  | 35（含）-65 t/h |  | ≥65 t/h |  |
|  |  | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 |
| 1 | 三元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| 2 | 沙县 | 34 | 36.81 | 16 | 92.42 | 3 | 69.7 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| 3 | 永安 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 明溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 清流 | 2 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1714.29 |
| 6 | 宁化 | 6 | 8.21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 建宁 | 2 | 4 | 2 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 泰宁 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 将乐 | 12 | 15.61 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 尤溪 | 10 | 12.5 | 5 | 26 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大田 | 1 | 1 | 5 | 28.99 | 1 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 69 | 83.34 | 30 | 181.41 | 6 | 121.84 | 2 | 70 | 1 | 1714.29 |

注：以上数据由市市场监管局提供，各地应根据各实际情况进行核实，补充完善。

附件4

各地停用燃生物质、燃油、燃气、电锅炉及余热锅炉汇总表

| 序号 | 县（市、区） | 燃生物质锅炉（含稻糠、谷壳、黑液、制浆黑液、木、竹屑、木材、木柴、木屑、生物质） |  |  |  |  |  | 燃油锅炉 |  | 燃气锅炉 |  | 电锅炉 |  | 其他锅炉（含余热、煤气、垃圾） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤2 t/h |  | 2-10（含） t/h |  | 大于10t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计个数 | 蒸吨 总数 | 合计个数 | 蒸吨 总数 | 合计个数 | 蒸吨 总数 | 合计 个数 | 蒸吨 总数 | 合计个数 | 蒸吨 总数 | 合计个数 | 蒸吨总数 | 合计个数 | 蒸吨 总数 |  |
| 1 | 三元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |  |
| 2 | 沙县 | 9 | 9.4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6.33 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 此外，沙县有2台停用燃煤锅炉因企业无法联系，无法获取蒸吨数据 |
| 3 | 永安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 |  |
| 4 | 明溪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 清流 | 3 | 4.5 | 3 | 13.71 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |
| 6 | 宁化 | 11 | 20.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 建宁 | 5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 泰宁 | 13 | 21.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.2 |  |
| 9 | 将乐 | 5 | 8.8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0.07 | 1 | 0.2 |  |
| 10 | 尤溪 | 6 | 10.4 | 1 | 2.71 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |  |
| 11 | 大田 | 5 | 8.43 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |
| 合计 |  | 58 | 88.43 | 16 | 61.42 | 0 | 0 | 11 | 19.59 | 11 | 36 | 1 | 0.07 | 21 | 211.4 |  |

注：以上数据由市市场监管局提供，各地应根据各实际情况进行核实。

附件5

高污染燃料和锅炉类型说明

（一）高污染燃料：指煤炭及其制品，包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

（二）锅炉类型：主要包括各种容量的蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉。

（三）燃煤锅炉：使用煤块、型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦等固体燃料的锅炉。

（四）燃油锅炉：使用汽油、柴油、煤油、重油、渣油、醇基燃料等液体燃料的锅炉。

（五）燃气锅炉：使用天然气、煤制气、高炉煤气、焦炉煤气、液化石油气等气态物质的锅炉。

（六）燃生物质锅炉：使用作物秸秆、林木废弃物等生物质为燃料的锅炉。