三明市生态环境局文件

# 明环评〔2023〕17号

# 三明市生态环境局关于批准福建省永安抽水

# 蓄能电站环境影响报告书的函

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

你公司报送的《福建省永安抽水蓄能电站环境影响报告书（报批稿）》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2023年8月17日受理该报告书的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2023年10月10日在三明市政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。在审查过程中，因该报告书部分内容需进一步补充、完善，我局将报告书审批流程挂起；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司对报告书相关内容完善后，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告书批复如下：

一、该项目位于永安市小陶镇，为日调节纯抽水蓄能电站，装机容量为1200兆瓦（4×300兆瓦），连续满发小时数为7小时，电站枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。上水库正常蓄水位为950米，死水位为915米，总库容872万立方米，调节库容818万立方米，主要建筑物有沥青混凝土心墙堆石坝、库内料场、环库公路等；下水库正常蓄水位为478米，死水位为445米，总库容1160万立方米，调节库容839万立方米，主要建筑物有混凝土面板堆石坝、竖井溢洪洞、泄洪放空洞、右库岸公路等。

根据报告书评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市永安生态环境局初审意见、以及《福建省发展和改革委员会关于福建省永安抽水蓄能电站项目核准的批复》（闽发改网审能源函〔2023〕86号），项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》《福建省“十四五”能源发展专项规划》的要求，在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）加强生态环境保护。严格控制施工范围，遵守生态保护红线管控有关要求，落实重点保护植物及古树的各项保护措施，水库淹没区的6株南方红豆杉应进行异地移植，库区周边的27株建兰、3株木荚红豆、4株七叶一枝花和13株金毛狗应进行就地保护；弃渣场、中转料场、表土堆存场等应做好防护，设置截排水沟，防止雨水冲刷造成水土流失对野生动物生境的破坏和上、下水库河段水质污染。进一步优化施工方案，做好项目土石方平衡工作，最大程度的做到填挖平衡。施工结束后，对施工临时占地进行植被恢复。预留资金，在渔业行政主管部门的指导下实施增殖放流生态补偿措施，科学制定增殖放流方案，合理确定适宜放流物种、数量、结构和时间。

（二）加强水环境保护。优化施工区布置，施工场地应设置沉淀池、隔油池、高效净化器等废水处理设施，各类废污水处理达标后尽可能回用。加强库区污染治理，防止库区富营养化。严格落实水库生态流量下泄措施，为确保下游河道最小生态环境用水的要求和维护河流的自净能力，生态下泄流量不得低于0.11立方米/秒，应安装在线监控系统并与生态环境部门联网。运营期电站管理用房、地下厂房等生活污水经处理后回用于绿化或道路、场地洒水。

（三）加强大气环境保护。落实砂石料和混凝土加工、沥青混凝土拌合站等的封闭除尘措施，沥青烟应采取措施进行处理。施工场地和施工道路等产生粉尘的工段，应采取洒水等抑尘措施，施工场地出口设置车辆冲洗台，砂石料运输车辆应采用密闭车辆，防止施工扬尘对周围环境造成影响。

（四）严格控制噪声环境影响。加强施工期噪声控制，合理安排施工时间和采取降噪措施，确保施工噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。渣场应做到先挡后弃，工程弃渣应运至指定的弃渣场，不得随意堆弃。废油桶、废油漆桶、废油、含油抹布及废滤芯、废变压油（含油废水和废渣）、废铅酸蓄电池等危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。

（六）落实环境监测计划和环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，并做移民安置环境保护工作和淹没区涉及的小陶镇牛益村牛益坑饮用水水源地及保护范围的取消工作。

（七）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程性质、规模、地点以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市永安生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2023年10月17日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市永安生态环境局，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。

三明市生态环境局办公室          　    2023年10月17日印发