三明市生态环境局文件

- 明环评〔2024〕10号

三明市生态环境局关于批准福建瑞博奥科技

有限公司核苷中间体技改项目

环境影响报告书的函

福建瑞博奥科技有限公司：

你公司报送的《福建瑞博奥科技有限公司核苷中间体技改项目环境影响报告书（报批本）》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。我局于2024年1月26日受理该报告书的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；2月22日因收到信访件挂起，3月13日重启审批流程；3月19日在三明市政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开。经研究，对该项目环境影响报告书批复如下：

- 该项目位于福建瑞博奥科技有限公司现有厂区内，技改后全厂建设规模为新增年产1500吨双(2,4,4-三甲基戊基)次磷酸、0.5吨双(二异丙基氨基)(2-氰基乙氧基)膦；现有已批项目保留年产20吨2-脱氧-D-核糖、年产10吨1,2,3-三乙酰-5-脱氧-D-核糖、年产1吨曲氟胸苷和年产50吨NMN（烟酰胺单核苷酸）。

根据报告书评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市明溪生态环境局初审意见等内容，项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》《明溪县工业集中区总体规划修编环境影响补充报告》及审查意见的要求，在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。技改项目未新增排气筒，并取消二期工程燃气废气排气筒和二期工艺废气排气筒。不含氯废气经改造升级后的工艺废气处理设施处理后通过30米高排气筒排放；含氯废气新增“二级聚乙二醇二甲醚吸附+二级活性炭吸附”装置，再通入工艺废气处理设施处理；污水处理站调节池和危废间废气进入RTO处理设施处理；其它防治措施不变。

（二）严格落实水污染防治措施。工艺废水、设备清洗水、化验室废水、地面清洗水、废气处理系统排水、真空泵置换废水、锅炉房废水等生产废水经现有污水处理站处理后排入明溪经济开发区污水处理厂处理；生活污水经化粪处理后进入厂区污水处理站处理。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能的采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声、消声等降噪措施，防止噪声扰民。

（五）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。过滤残渣、蒸馏釜残渣、离心渣、析出废物、水洗废物、蒸馏回收废物、分层固废、实验室废液、结晶渣、废活性炭、污泥、含氯废液、破损废包装袋/桶等危险废物委托有资质的单位处理；完好的废包装袋/桶交由原生产厂家回收利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）强化环境风险防范和应急措施。加强对危险废物收集、贮存、运输的管理。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。对现有环境应急预案及时进行修编，并与当地政府、生态环境部门、园区等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（八）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按相关自行监测要求开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证重新申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市明溪生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年3月26日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市明溪生态环境局，龙岩市嘉诚环保科技有限公司。

三明市生态环境局办公室          　      2024年3月26日印发