三明市生态环境局

明环评函〔2024〕12号

三明市生态环境局关于批准福建三钢闽光

股份有限公司三钢科技研发中心

环境影响报告表的函

福建三钢闽光股份有限公司：

你公司报送的《福建三钢闽光股份有限公司三钢科技研发中心环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年1月15日受理该报告表的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表及公众参与说明信息全本公示；于2024年4月10日在三明市政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。在审查过程中，因该报告表部分内容需进一步补充、完善，我局于2024年1月24日将报告表审批流程挂起；2024年4月7日福建省冶金工业设计院有限公司将修改完善的报告表重新提交后，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于三明市三元区工业中路福建三钢闽光股份有限公司现有厂区内，项目拟新建检化验计量大楼及配套公用辅助设施，配置全自动快速分析系统、原料全自动熔融分析系统、煤焦自动分析系统、分析仪器、金相试验设备等；并对机加工物理检验室及配套公用辅助设施等进行改建，配置全自动试样加工设备、全自动力学试验设备等。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市三元生态环境局初审意见，以及《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽工信备〔2023〕G010027号），项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）该项目检化验大楼金相制样室和滴定分析室废气经收集处理后通过1根32米高排气筒排放；检化验大楼活性度分析室、微波消解小样室、痕量分析室及常量湿法药水配置室废气经收集处理后通过1根32米高排气筒排放；检化验大楼保护渣性能检测室、工业分析室、煤焦自动检测室和黏结/胶质层分析室废气经收集处理后通过1根32米高排气筒排放；检化验大楼高频熔样室、全自动熔融室和电加热熔样室废气经收集处理后通过1根32米高排气筒排放；机加工物理检验室废气经处理后通过1根15米高排气筒排放。

（二）项目喷淋塔喷淋水经处理后循环回用；检化验计量大楼实验室清洗废水、检化验计量大楼纯水制备浓水、机加工物理检验室清洗废水、生活污水进入一并排入福建三钢闽光股份有限公司厂区北区污水处理站处理。

（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

##### （四）按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废活性炭、实验室废液、沉淀污泥、废矿物油、废酸、废试剂瓶等危险废物收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混装；一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。

（六）落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市三元生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年4月17日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市三元生态环境局，福建省冶金工业设计院有限公司。