三明市生态环境局

明环评函〔2024〕33号

三明市生态环境局关于批准福建广建环保科技有限公司广建环保科技矿业与工业固体

废物资源化再利用项目自用燃气站建设

项目环境影响报告表的函

福建广建环保科技有限公司：

你公司报送的《福建广建环保科技有限公司广建环保科技矿业与工业固体废物资源化再利用项目自用燃气站建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年7月16日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年7月30日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于三明市大田县前坪乡下地村福建广建环保科技有限公司厂区内。《大田广建环保科技矿业与工业固体废物资源化再利用项目（一期）环境影响报告表》于2021年10月通过审批，该报告表表明项目建设2台天然气直燃式热风炉进行供热，并由大田县安然燃气有限公司提供天然气。由于大田县安然燃气有限公司未在该区域配套天然气管网，无法实现集中供气，因此，福建广建环保科技有限公司拟自建天然气气化站进行供气。该项目建设内容为建设1套供气能力达1500标立方/小时的LNG气化系统，包含1个50立方米LNG低温储罐、1台200标立方/小时储罐增压器、2台1500标立方/小时空温式气化器、1台300标立方/小时BOG加热器、1台200标立方/小时EAG加热器、1套1500标立方/小时调压计量加臭撬、1台300标立方/小时卸车增压撬等设施，项目建成后仅对福建省广建环保科技有限公司进行天然气供应。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市大田生态环境局初审意见，以及《大田县发展和改革局关于广建环保科技矿业与工业固体废物资源化再利用项目自用燃气站建设项目核准的批复》（田发改审批〔2023〕28号），项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

##### （二）按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废机油、废机油桶、废原材料桶、清罐残液等危险废物收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混装；一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。

（四）落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案，并与当地政府、生态环境部门等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（五）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市大田生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年8月6日

### 抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市大田生态环境局，福建三明泽闽环境保护技术咨询有限公司。