三明市生态环境局

明环评函〔2024〕51号

三明市生态环境局关于批准国投闽光（三明）城市资源有限公司小微企业危险废物收集

试点项目环境影响报告表的函

国投闽光（三明）城市资源有限公司：

你公司报送的《国投闽光（三明）城市资源有限公司小微企业危险废物收集试点项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年9月10日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年10月25日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。在审查过程中，因该报告表部分内容需进一步补充、完善，我局于2024年9月20日将报告表审批流程挂起；2024年10月22日泉州宜诚环保科技有限公司将修改完善的报告表重新提交后，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于三明市三元区小蕉工业园区新城大道18号。项目拟进行改扩建，利用厂区内已建危险废物暂存间扩建危险废物贮存项目，新增收集、贮存、转运HW08、HW49、HW50等3大类危险废物，共计7个小类危险废物551吨。项目建成后，厂区收集、贮存、转运危险废物HW08、HW31、HW49、HW50共等4大类危险废物，共计8个小类危险废物6551吨。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市三元生态环境局初审意见，以及《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽发改备〔2024〕G010258号），项目建设符合《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》《三明市生态环境局关于印发〈三明市小微企业危险废物收集试点工作方案（试行）〉的通知》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）采用规范的危险废物包装、运输方式，合理制定危险废物的运输路线，委托有资质的单位进行运输作业。按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及其他相关技术政策要求，做好危险废物的交接、暂存工作，对收集的危险废物及项目产生的含油废劳保用品、废活性炭、储油罐底泥等危险废物实施分类贮存。

（二）该项目环境防护距离为危险废物贮存区、废油贮存罐区外延50米包络范围，该区域现状无常住居民等环境敏感目标。项目仓库废气经收集处理后通过1根15米高排气筒排放。

（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

（四）按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定完善应急预案，并与当地政府、生态环境部门、园区及周边企业等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（五）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、你公司应提请并配合三元区各级政府和有关部门做好项目周边用地管控，在项目环境防护距离内不得有居住区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。

四、本项目技改后，新增污染物排放总量为：挥发性有机物0.2731吨/年，该项目不属于挥发性有机物排放重点行业，可豁免挥发性有机物排放量的调剂。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

六、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

七、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市三元生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年11月1日

- 抄送：三元区人民政府，三明经济开发区管理委员会，三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市三元生态环境局，泉州宜诚环保科技有限公司。