三明市生态环境局

明环评函〔2024〕67号

三明市生态环境局关于批准三明杰松年洗涤100万套布草项目环境影响报告表的函

三明市杰松洗涤有限公司：

你公司报送的《三明杰松年洗涤100万套布草项目环境影响报告表的函（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年12月3日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年12月17日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、三明杰松年洗涤100万套布草项目位于福建省三明市沙县区大洛镇，拟租赁原大洛福利造纸厂厂房用地建设布草洗涤生产线，配套一台11蒸吨/时燃生物质锅炉，年洗涤100万套布草。项目建成后，尾水通过新建入河排污口排放，该入河排污口编号为GC-350427-0089-GY-00，入河排污口地理坐标为东经117°47′18″、北纬26°15′24″，入河排污口类型为工业废水入河排污口，污水排放方式为连续排放，入河方式为管道入河，尾水直接受纳水体为豆士溪。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市沙县生态环境局相关意见，项目建设符合《三明市国土空间总体规划（2021-2035年）》和《三明市人民政府关于印发〈三明市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（明政〔2021〕4号）的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）锅炉烟气经处理后通过一根40米高排气筒排放。

（二）项目锅炉排污水、软化处理废水、洗涤废水等生产废水经厂内污水处理站处理后排入豆士溪。生活污水经化粪池预处理后排入大洛镇生活污水处理设施。

（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

（四）按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。

（六）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（七）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（八）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。入河排污口标志牌应注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。入河排污口应按规范要求预留采样口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

（九）污水处理设施尾水受纳水体出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你单位必须服从相关管理要求进行排污，确保河流水质安全。

三、污染物年排放总量控制指标如下：

本项目污染物排放控制总量为：化学需氧量4.824吨/年、氨氮0.724吨/年、二氧化硫4.651吨/年、氮氧化物5.581吨/年、总磷0.024吨/年。总磷排放控制总量已通过调剂取得。

项目建设地点不属于省级（含以上）工业园区，不属于城市建成区；行业类别为其他清洁服务（O8219），不属于国家和省实行总量控制的重点排污行业，不属于四项污染物的主要排放行业。项目水污染物经处理后排入豆士溪，豆士溪属于闽江水口电站大坝以上流域的范围。按照重点区域和行业总量倍量调剂原则，化学需氧量、氨氮按1.2×1.2倍调剂，二氧化硫、氮氧化物按1.2倍调剂，本次所需申购总量为：化学需氧量6.947吨/年、氨氮1.043吨/年、二氧化硫5.581吨/年、氮氧化物6.697吨/年。项目正式排污前你单位应自行向福建海峡资源环境交易中心有限公司（地址：福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦19层03单元）申购所需总量。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

五、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市沙县生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年12月24日

### 抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市沙县生态环境局，福建省盛钦辉环保科技有限公司。