三明市生态环境局文件

明环评函〔2025〕1号

三明市生态环境局关于批准祥源小微企业危险废物收集试点项目环境影响报告表的函

三明市祥源再生物资回收有限公司：

你公司报送的《祥源小微企业危险废物收集试点项目环境影响报告表（报批本）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2024年12月12日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2024年12月26日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

- 该项目位于福建省三明市宁化县工业南路19号，现有规模为年回收、贮存、转运废旧铅酸蓄电池30000吨，本次改扩建项目规模为新增年收集、贮存、转运危险废物2000吨。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市宁化生态环境局初审意见等内容，项目在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。危废暂存间废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪处理后进入园区污水管网进入宁化县污水处理厂进行处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。采取设备减振、合理布局、厂房隔声等措施。

（四）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准，在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混装。一般工业固体废物应立足于综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（五）强化环境风险防范和应急措施。加强对危险废物收集、贮存、运输的管理。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。对现有环境应急预案及时进行修编，并与当地政府、生态环境部门、园区等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（七）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按相关自行监测要求开展生产运行阶段污染源监测。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

四、如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新报批本工程的环境影响评价文件。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市宁化生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2025年1月6日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市宁化生态环境局，泉州市兴雅环保科技有限公司。

三明市生态环境局办公室          　      2025年1月6日印发