三明市生态环境局

明环评函〔2025〕8号

三明市生态环境局关于批准大田县域文江溪

底泥历史遗留污染源整治（一期）工程

环境影响报告表的函

大田县水利投资有限公司：

你公司报送的《大田县域文江溪底泥历史遗留污染源整治（一期）工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年2月5日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年2月18日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该项目位于三明市大田县建设镇及广平镇,项目建设内容为河道清淤及底泥处置工程，其中文江溪干流清淤长度约3.2公里，建设溪清淤长度约4.3公里，清淤量约23.26万立方米；同时，建设1个底泥处理厂，对清淤底泥进行处理，经处理产生的砂作为建筑材料外售，固化泥饼委托有处理能力的单位进行处理。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市大田生态环境局相关意见，以及《大田县发展和改革局关于大田县域文江溪底泥历史遗留污染源整治（一期）工程工程初步设计及概算的批复》（田发改审批〔2024〕45号），项目建设符合《大田县国土空间总体规划（2021-2035年）》《大田县流域河道疏浚整治规划》《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

- 项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

- （一）加强生态环境保护。合理安排施工期，减缓清淤工程对清淤水体及鱼类的影响；合理设置临时场地，做好水土保持，严格控制施工作业范围，不得随意扩大范围和破坏周边地表植被。

（二）加强水环境保护。施工设备及车辆清洗废水，经处理后回用。底泥处理厂初期雨水、底泥压滤余水等废水经处理后回用于底泥处理厂洗砂工艺，不外排。

（三）加强大气环境保护。施工场地应设置围挡，采取定时洒水等抑尘措施；底泥堆场、泥饼堆场、絮凝沉淀区、调理固化区、板框设备区等区域设置在封闭厂房内，并配备除臭措施，防止异味对周边敏感点造成污染。

- （四）严格控制噪声环境影响。加强施工期噪声控制，合理安排施工时间和采取降噪措施，确保施工噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止噪声扰民。

（五）按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。项目河道清淤开挖后的底泥经配套的底泥处理厂处理后产出的细砂、石块、泥饼等一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（六）底泥处理厂应按照规定做好土壤和地下水污染防治措施。

（七）底泥处理厂应按规范要求建设事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案，并与当地政府、生态环境部门等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市大田生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2025年2月25日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市大田生态环境局，厦门大学规划设计研究院有限公司。