三明市生态环境局

明环评函〔2025〕56号
三明市生态环境局关于批准

福建三明瓦庄～饶山220千伏线路工程

环境影响报告表的函

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你公司报送的《福建三明瓦庄～饶山220千伏线路工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2025年12月3日受理该报告表的审批申请，在三明市生态环境局门户网站对受理情况进行公开，并将报告表全本公示；于2025年12月17日在三明市生态环境局门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：
一、该项目瓦庄220千伏变电站间隔扩建工程位于三明市宁化县城郊镇瓦庄村，扩建1个至220千伏饶山变出线间隔，新增2×6兆乏低压电抗器；饶山220千伏变电站间隔扩建工程位于三明市建宁县溪口镇溪口社区，扩建1个至220千伏瓦庄变出线间隔，新增2×6兆乏低压电抗器；新建220千伏线路工程途经三明市宁化县城郊镇、翠江镇、济村乡、中沙乡、河龙乡、安远镇，建宁县伊家乡、里心镇、溪口镇，架空线路路径长85.6千米，其中单回路段79.4千米，同塔双回段6.2千米，架空线路折单长91.8千米，新建通信光缆长181.6千米。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见、三明市宁化生态环境局和三明市建宁生态环境局相关意见，以及《三明市发展和改革委员会关于福建三明瓦庄～饶山220千伏线路工程核准的批复》（明发改审批〔2025〕177号），项目建设符合《三明市国土空间总体规划（2021-2035年）》和《三明市生态环境局关于发布三明市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》等要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实电磁环境保护措施。导线对地及交叉跨越严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》相关规定要求，选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；定期巡检，保证线路运行良好；工频电场强度、磁感应强度评价标准按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求执行，即工频电场强度的公众曝露控制限值为4000伏/米，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100微特。

（二）严格落实各项生态保护和污染防治措施。定期对线路沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果；对必须经过生态保护红线的部分线路，尽量采取无害化穿（跨）越方式，减少在生态保护红线范围内立塔的数量；优选低噪声设备，合理布局站内电气设备，加强设备的运行管理，对输电线路进行定期巡检，保证线路运行良好。

（三）加强施工期环境保护管理。合理划定施工范围，避免对施工范围之外的区域造成破坏，减轻人为干扰对区域动植物及其生境的不利影响;在穿越生态保护红线、生态公益林等区域时缩短施工时间，降低施工活动对区域动物多样性的影响；临时表土堆场应采取临时防护措施，施工过程中产生的施工废物应分类集中堆放，尽可能回收利用，工程施工结束后，应及时对施工便道、施工场地等临时占地进行植被恢复；施工中尽量控制声源，选取低噪声设备，并合理安排强噪声施工行为的时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。
（四）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队、三明市宁化生态环境局和三明市建宁生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

  三明市生态环境局

                                     2025年12月24日
抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市宁化生态环境局、三明市建宁生态环境局，武汉网绿环境技术咨询有限公司。
—1—        


