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三明市生态环境局关于三明清流嵩溪

集中光伏110千伏送出工程

环境影响报告表的批复

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你公司报送的《三明清流嵩溪集中光伏110千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：
一、总体情况

该项目位于三明市清流县嵩溪镇,建设内容为在嵩溪110千伏变电站预留位置扩建1个出线间隔；新建单回架空线路路径长约5公里；新建单回电缆约0.136公里。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市清流生态环境局初审意见等内容，项目建设符合生态环境分区管控、《三明市发展和改革委员会关于三明清流嵩溪集中光伏110千伏送出工程核准的批复》（明发改审批〔2025〕237号）等要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。
项目设计、建设及运营中需落实的重点事项
（一）严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施，工频电场强度、磁感应强度评价标准按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求执行。

（二）严格落实各项生态保护和污染防治措施。不得在生态保护红线范围内设置临时道路、堆料场、牵张场等临时施工占地，对必需经过生态保护红线的部分线路，尽量采取无害化穿（跨）越方式。工程应减少占地和地表开挖，防止破坏生态环境和自然景观。
（三）加强施工期环境保护管理，施工期的生产废水经沉淀池处理后回用；合理安排施工时间，禁止高噪声设备夜间施工；采取有效的措施，预防和减少工程建设产生的扬尘对周围环境的影响；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运。
（四）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。
五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市清流生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

  三明市生态环境局

                                     2026年6月30日
抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市清流生态环境局，武汉网绿环境技术咨询有限公司。 
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