同意设置清流县宏志矿业有限公司

矿山入河排污口2号的决定书

清流县宏志矿业有限公司（设置申请单位）：

你（单位）于2025年6月27日向我局提出了清流县宏志矿业有限公司矿山入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意清流县宏志矿业有限公司矿山入河排污口设置决定如下：

	入河排污口类型
	(工矿企业入河排污口

(工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口

□城镇污水处理厂入河排污口

(其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	清流县宏志矿业有限公司矿山入河排污口2号

	入河排污口编码
	GC-350423-1549-GY-00

	设置类型
	☑新设  (改设  (扩大  

	责任主体基本情况

	责任主体1名称：清流县宏志矿业有限公司

	详细地址
	福建省三明市清流县林畲镇岭官村

	统一社会信用代码
	91350423791786766F

	法定代表人及联系电话
	姓名：李传秀       联系电话：15359089988

	行业类别
	B1013 耐火土石开采

	排污许可证或排污登记编号
	91350423791786766F001Z

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域：福建省三明市清流县林畲镇岭官村

	
	排入水体名称：罗峰溪支流（维家山坑小溪）

	
	所在流域：东南诸河

	
	经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：

117.131536°
纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：

26.286350°

	污水排放方式
	□连续 

(间歇
	入河
方式
	(明渠  ☑管道
(泵站  (涵闸
(箱涵  (其他：_______

	是否共用
	(是
☑否
	
	

	入河排污口截面信息
	☑圆形截面：d=0.2m，S=0.0314m2

	
	(方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	(其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（  月至  月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项）

	COD
	100
	9.435
	9.435
	
	

	SS
	70
	
	6.605
	
	

	氟化物
	10
	
	0.944
	
	

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的类型、位置、排放特征、排放量、治理措施等信息应以标识牌等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
清流县宏志矿业有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，若出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你公司必须服从相关的管理要求限制或停止排放，确保河流水质安全。

	水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。你公司应按照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ 1387-2024）要求开展自行监测，每半年监测一次，监测因子包括流量、pH值、化学需氧量、SS、氟化物。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：
无

	其他需要注意的事项：
（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。
（二）加强入河排污口规范化管理，在排污口处设置标志牌，并注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。排污口须按规范设置监测点和安装视频监控系统。
（三）如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及入河污水污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。


