附件1

三明市重点新污染物环境现状调查任务清单

一、有关企业及园区和废水收纳水体

| 序号 | 调查对象 | 监测点位数量 |  |  |  | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排污口 | 地下水 | 对照断面 | 控制断面 |  |
| 1 | 企业1 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸、三氯甲烷 |
| 2 | 企业2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 恩诺沙星、氟苯尼考、林可霉素 |
| 3 | 企业3 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 4 | 企业4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二氯甲烷、三氯甲烷 |
| 5 | 企业5 | 1 | 1 |  |  | 二氯甲烷 |
| 6 | 企业6 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 7 | 企业7 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 8 | 企业8 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 9 | 企业9 | 1 | 1 |  |  | 二氯甲烷、全氟辛酸 |
| 10 | 企业10 | 1 | 1 |  |  | 二氯甲烷、全氟辛酸 |
| 11 | 企业11 | 1 | 1 |  |  | 二氯甲烷 |
| 12 | 企业12 | 1 | 1 |  |  | 三氯甲烷、二氯甲烷、全氟辛酸 |
| 13 | 企业13 | 1 | 1 |  |  | 二氯甲烷 |
| 14 | 企业14 | 1 | 1 |  |  | 二氯甲烷 |
| 15 | 企业15 | 1 | 1 |  |  | 二氯甲烷 |
| 16 | 企业16 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 17 | 企业17 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 18 | 企业18 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 19 | 企业19 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 20 | 企业20 | 1 | 1 |  |  | 二氯甲烷、全氟辛酸 |
| 21 | 企业21 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 22 | 企业22 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 23 | 企业23 | 1 | 1 |  |  | 全氟辛酸 |
| 24 | 企业24 | 1 | 0 |  |  | 全氟辛酸 |
| 25 | 企业25 | 1 | 0 |  |  | 恩诺沙星、氟苯尼考 |
| 26 | 企业26 | 1 | 0 |  |  | 二氯甲烷 |
| 27 | 园区污水处理厂1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 三氯甲烷、全氟辛酸 |
| 28 | 园区污水处理厂2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二氯甲烷 |
| 29 | 园区污水处理厂3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 二氯甲烷、三氯甲烷、全氟辛酸 |
| 30 | 园区污水处理厂4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 三氯甲烷、二氯甲烷、全氟辛酸 |
| 31 | 园区污水处理厂5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 二氯甲烷、全氟辛酸 |
| 32 | 园区污水处理厂6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 二氯甲烷、全氟辛酸 |
| 33 | 园区污水处理厂7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 恩诺沙星、氟苯尼考 |
| 34 | 城镇污水处理厂1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 二氯甲烷 |
| 35 | 城镇污水处理厂2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 二氯甲烷 |

监测频次：监测1期。

二、城镇污水处理厂

| 序号 | 调查对象 | 监测点位数量 |  |  |  |  |  | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总进水口 | 排污口 | 污泥脱水处理车间（采集脱水后的泥样） | 对照断面 | 控制断面 | 国控断面 |  |
| 1 | 城市污水处理厂1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 全氟辛酸、二氯甲烷、三氯甲烷、壬基酚、双酚A、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）、邻苯二甲酸二丁酯； 克拉霉素、林可霉素、恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、环丙沙星、红霉素、土霉素、氯霉素； 微塑料。 |

监测频次：监测1期。

三、养殖水体类企业

| 序号 | 调查对象 | 监测点位数量 |  |  | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排污口 | 对照断面 | 控制断面 |  |
| 1 | 54家畜禽养殖场 | 54 | 54 | 54 | 克拉霉素、林可霉素、恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、环丙沙星、红霉素、土霉素、氯霉素。 |

监测频次：监测1期。